## ИТП-1
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на проведение тендера по выбору исполнителя на выполнение ИТП-1 для ЖК "ЛАВАНДА" С4.1. (ЖК "Крымская Роза") г. Симферополь. Раздел Отопление.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена за единицу, руб. с НДС |  |  | Стоимость всего, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
1. Узел ввода и учета | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду100, Ру 1,6МПа | LD | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-100-16/1,DN100, PN16, GG25, t-200оC. Со сливной пробкой | Rushwork | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160оC, длина штока 100мм. | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер ЭРСВ-440Ф В Ду-65 | Взлет | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловычислитель ТСРВ-42М | Взлет | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных, КТПТР-01, 100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шоровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Грязевик узла ввода Ду100, Ру-1,6 МПа |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Узел отопления жил. пом. с независимым присоединением к тепловой сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель отопления, расчет №5-2018-7695 | ЗТРА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос Stratos 40/1-12 PN 6/10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный межфланцевый, двухстворчатый, корпус-чугун, Ду65 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-065-16/1, DN65, PN16, GG25, t-200oC. Cо сливной пробкой | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD Стриж DN65, PN16 | LD | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду65, Ру 4,0МПа | LD | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик ВСГд-15, Ду-15 | Тепловодомер | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160о, длина штока 64мм | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-1,0 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, отопление КПСР100, kvs=16, DN 32 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60мм | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь,ручка-бабочка Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мембранный расширительный бак Flexcon R /300л, PN10, Траб-70oC | Flamco | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандортнопроходной, Ст20, Ду25, Ру-4,0МПа | LD | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1", Тмах=180°С, Рсраб=1,0-12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cоленоидныи клапан на подпитку двухходовой, ЕV220В, НЗ, Ду25 | Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру4,0МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-025-16/0,5 DN25, PN16, GG25, t-200оС. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос на подпитку MVIL 106-16/Е/1-230-50-2 | Wila | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25 | GENEBRE | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления CДВ-И, 0-1,6МПа | Коммунален | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Регулятор перепада давления РА-М,kvs=16, DN-40 (диапазон настроек 0,04-0,16 Mра) | КПСР Групп | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 11/4", Тмах=180°С, Рсраб-1,0-12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Узел ГВС | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель, ГВС, расчет №5-2018-7698 | ЭTPA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос Stratos-Z 25/1-8 PN 10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160оС, длина штока б4мм | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления СДВ-И, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD Стриж DN65, PN16 | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, ГВС КПСР100, kvs=25, DN 40 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-вавочка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду65, Ру 1,6МПа | LD | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Узел отопления ДДУ с независимым присоединением к тепловой сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель отопления, расчет №5-2018-7696 | ЭТРА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос Stratos 25/1-8 PN 10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь Ду32 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду32, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду32 | GENEBRE | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду32, Ру 4,0МПа | LD | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик ВСГд-15, Ду 15 | Тепловодомер | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160С, длина штока 64мм | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 вар | Росма | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-1,0 МПа | Роема | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, отопление КПСР 100, kvs-4,0, DN 15 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь,ручка-бабочка Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мембранныи расширительный дак Flexcon RV=100л, PN10, Траб=70С | Flamсo | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1" Тмах=180С Рсрад-1,0 - 12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, EV220B, НЗ, Ду15 | Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-015-16/0,5 DN15, PN16, GG25, t-200C. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-032-16/0,5 DN32, PN16, GG25, t-200C. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду15 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления CДВ-И, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Регулятор перепада давления РА-М, kvs=4,0 DN20 (диапазон настроек 0,04-0,16 МPа) | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1/2", Тмах=180°С, Рсраб-1,0 -12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер ЭРСВ-440Ф В Ду 20 | Взлет | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных, КТПТР-0,1- 60мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60мм. | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Узел отопления ТС с независимым присоединением к тепловой сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель тс, расчет №5-2018-7697 | ЭТРА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос Stratos 25/1-8 PN 10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь Ду32 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду32, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду32 | GENEBRE | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду82, Ру 4,0МПа | LD | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик ВСГд-15, Ду 15 | Тепловодомер | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметплический термометр с гильзой, шкала 0-160С длина штока 64мм | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0.3 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-1,0 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, тс КПСР 100, kvs=4.0, DN15 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Злектропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60мм | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь,ручка-бабочка Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мемдранныи расширительный бак Flexcon R V=110л, РN10 Трад=70°С | Flamco | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1" Тмах=180°С, Рсраб=1,0-12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, EV220B, НЗ, Ду15 | Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КЩП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, 4,0МПа | LD | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-015-16/0,5 DN15, PN16, GG25, t-200C. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-032-16/0,5 DN32, PN16, GG25, t-200C. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду15 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления СДВ-И, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Регулятор перепада давления PA-М, kvs=4,0 DN20 (диапазон настроек 0,04-0,16МРа) | КПСР Гpynn | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1/2", Тмах=180С, Рсраб=1,0 -12,0 дар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер ЭРСВ-440Ф В Ду-20 | Взлет | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных, КТПТР-01, 60мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловычислитель ТСРВ-42М | Взлет | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф управления ШУ АТП 2К/1П | Segnetics | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф управления ШУ АТП 2К | Segnehcs | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005, ОВЕН | ОВЕН | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные расходы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет |  | Форма расчетов - 100% бартер
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  | 2016- 2017- 2018-
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля

## ИТП-2
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на проведение тендера по выбору исполнителя на выполнение ИТП-2 для ЖК "ЛАВАНДА" С4.2. (ЖК "Крымская Роза") г. Симферополь. Раздел Отопление.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена за единицу, руб. с НДС |  |  | Стоимость всего, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
1. Узел ввода и учета | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду100, Ру 1,6МПа | LD | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-100-16/1,DN100, PN16, GG25, t-200оC. Со сливной пробкой | Rushwork | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160оC, длина штока 100мм. | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер Питерфлоу РС50-72, класс В, сэндвич. | Термотроник | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловычислитель ТВ7-04.1 | Термотроник | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных, КТПТР-01, 100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь СДВ-И, М20х1,5; 4-20мА, 0-1,6МПа. | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Грязевик узла ввода Ду100, Ру-1,6 МПа |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2-M20х1,5 | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Узел отопления с независимым присоединением к тепловой сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель отопления, расчет №6-2018-11665 | ЭТРА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос Stratos 40/1-12 PN 6/10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1/2", Тмах=180°С, Рсраб-1,0 -12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-100-16/0,5 DN100, PN16, GG25, t-200C. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD Стриж DN65, PN16 | LD | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду65, Ру 1,6МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160С, длина штока 64мм | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 вар | Росма | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-1,0 МПа | Роема | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, отопление КПСР 100, kvs-4,0, DN 15 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 3/4" Тмах=180С Рсраб-1,0 - 12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мембранныи расширительный бак Flexcon RV=100л, PN10, Траб=70С | Flamсo | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь,ручка-бабочка Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду32, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, EV220B, НЗ, Ду15 | Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик ВСГд-15, Ду 15 | Тепловодомер | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь Ду25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсатор DN25 PN10 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсатор DN100 PN10 | GENEBRE | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный межфланцевый, двухстворчатый, корпус-чугун, Ду100 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле разности давлений РДД-2Р | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос подпитки MVIL 106-16/Е/1-230-50-2 | Wilo | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметплический термометр с гильзой, шкала 0-160С длина штока 100мм | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм. | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления CДВ-И, М20х1,5, 4-20мА, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Узел ДГВС | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель, ГВС, расчет №6-2018-11679 | ЭTPA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос циркуляционный Stratos-Z 25/1-8 PN 10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-вавочка, Ду25, PN25 | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160оС, длина штока б4мм | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD Стриж DN50, PN16 | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле разности давления РДД-2Р | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду100, Ру 1,6МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду50, Ру 4,0МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду65, Ру 1,6МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, ГВС КПСР100, kvs=25, DN 25 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсатор DN25 PN10 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления СДВ-И, М20х1,5, 4-20мА, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L-100мм. | Темрико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф управления ШУ АТП на базе контролера ТРМ 232М | ОВЕН | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры наружного воздуха ДТС-3005-РТ1000.В2 | ОВЕН | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные расходы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет |  | Форма расчетов - 100% бартер
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  | 2016- 2017- 2018-
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля

## ИТП-3
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на проведение тендера по выбору исполнителя на выполнение ИТП-3 для ЖК "ЛАВАНДА" С4.3. (ЖК "Крымская Роза") г. Симферополь. Раздел Отопление.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена за единицу, руб. с НДС |  |  | Стоимость всего, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
1. Узел ввода и учета | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду100, Ру 1,6МПа | LD | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-100-16/1,DN100, PN16, GG25, t-200оC. Со сливной пробкой | Rushwork | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160оC, длина штока 100мм. | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходомер Питерфлоу РС50-72, класс В, сэндвич. | Термотроник | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловычислитель ТВ7-04.1 | Термотроник | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных, КТПТР-01, 100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь СДВ-И, М20х1,5; 4-20мА, 0-1,6МПа. | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Грязевик узла ввода Ду100, Ру-1,6 МПа |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2-M20х1,5 | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду15, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Узел отопления с независимым присоединением к тепловой сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель отопления, расчет №6-2018-11665 | ЭТРА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос Stratos 40/1-12 PN 6/10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 1/2", Тмах=180°С, Рсраб-1,0 -12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр фланцевый Рашворк 600-100-16/0,5 DN100, PN16, GG25, t-200C. Со сливной пробкой. | Rushwork | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD Стриж DN65, PN16 | LD | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду65, Ру 1,6МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160С, длина штока 64мм | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 вар | Росма | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-1,0 МПа | Роема | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, отопление КПСР 100, kvs-4,0, DN 15 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан предохранительный 3190 3/4" Тмах=180С Рсраб-1,0 - 12,0 бар | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мембранныи расширительный бак Flexcon RV=100л, PN10, Траб=70С | Flamсo | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь,ручка-бабочка Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦФ стандартнопроходной, Ст20, Ду32, Ру 4,0МПа | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, EV220B, НЗ, Ду15 | Danfoss | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик ВСГд-15, Ду 15 | Тепловодомер | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь Ду25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсатор DN25 PN10 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсатор DN100 PN10 | GENEBRE | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный межфланцевый, двухстворчатый, корпус-чугун, Ду100 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле разности давлений РДД-2Р | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос подпитки MVIL 106-16/Е/1-230-50-2 | Wilo | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметплический термометр с гильзой, шкала 0-160С длина штока 100мм | Росма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм. | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления CДВ-И, М20х1,5, 4-20мА, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Узел ДГВС | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Водоводяной пластинчатый подогреватель, ГВС, расчет №6-2018-11679 | ЭTPA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Насос циркуляционный Stratos-Z 25/1-8 PN 10 | Wilo | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду25, Ру 4,0МПа | LD | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, американка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25 | GENEBRE | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-вавочка, Ду25, PN25 | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160оС, длина штока б4мм | Росма | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манометр 0-10 бар | Росма | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трехходовой кран для манометра | Росма | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Импульсная трубка для манометра | Росма | шт | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле давления РД-2Р-0,3 МПа | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD Стриж DN50, PN16 | LD | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле разности давления РДД-2Р | Росма | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду100, Ру 1,6МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду50, Ру 4,0МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной, Ст20, Ду65, Ру 1,6МПа | LD | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Двухходовой регулирующий клапан, ГВС КПСР100, kvs=25, DN 25 | КПСР Групп | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электропривод для регулирующего клапана ST mini | REGADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=60mm | Термико | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду15, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсатор DN25 PN10 | GENEBRE | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь давления СДВ-И, М20х1,5, 4-20мА, 0-1,6МПа | Коммуналец | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой вн/вн G1/2 - М20х1,5 | Роcма | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры ТПТ-100П L-100мм. | Темрико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Защитная гильза ГЗ L=100мм | Термико | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф управления ШУ АТП на базе контролера ТРМ 232М | ОВЕН | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик температуры наружного воздуха ДТС-3005-РТ1000.В2 | ОВЕН | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные расходы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет |  | Форма расчетов - 100% бартер
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  | 2016- 2017- 2018-
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля