## СВОДНАЯ
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на выполнение работ по устройству силового электрооборудования и электроосвещения
на объекте: "3 очередь строительства жилого массива, границами площади которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь" (Пусковые комплексы С.1-С.3) секция С2.5
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Электрощитовые изделия
1 | Вводно-распределительное устройство на ном. Ток 630А: | Завод "СОЭМИ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| блок ввода (индивидуальная схема) | БВРУ-БВ-06-630 УХЛ4 IP31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| блок распределительный (индивидуальная схема) | БВРУ-БР-А1-5-0-УХЛ4 IP31 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вводно-распределительное устройство на ном. Ток 250А: | Завод "СОЭМИ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| блок ввода (индивидуальная схема) | БВРУ-БВ-08-250-А УХЛ4 IP31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| блок распределительный (индивидуальная схема) (ВРУ-А) | БВРУ-БР-А1-08-0-УХЛ4 IP31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| блок распределительный (индивидуальная схема) (ППУ) | БВРУ-БР-А1-15-0-УХЛ4 Ip31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Щит распределительный навесной пластиковый (24 мод.) в составе: | ЩРн-П-24 УХЛ3 IP41 |  | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство защитного отключения, 2-пол, 63А, 300мА | ВД1-63 2Р | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол, 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол, 4,5кА С 20А | ВА47-29 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 20А 30mА | АД12 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 40А 30mА | АД12 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Щиток этажный распределительный в составе: | ЩЭ-8 УХЛ3 | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 2-пол. 4,5кА С50А | ВА47-29 | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик э/энергии 1-фаз, ~220В, 5-60 А, кт 1.0, 1-тар | СЕ101 R5.1 145 М6 | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Щит металлический распределительный навесной (18 мод) в составе: | ЩРн-18з-136 УХЛ3 IP31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол. 6,0кА С 25А | ВА47-60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 20А | ВА47-29 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Независимый расцепитель | РН-47 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Щит металлический учетно-распределительный навесной (24 мод) в составе: | ЩРн-18з-136 УХЛ3 IP31 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол. 6кА С С25А | ВА47-60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик э/энергии 3-фаз, 3х230/400В, 5-100 А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 20А 30mА | АД12 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Независемый расцепитель | РН-47 | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Щит металлический распределительный навесной (12 мод) в составе: | ЩРн-12з-136 УХЛ3 IP31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол. 6,0кА С 25А | ВА47-60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 20А 30mА | АД12 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Щит металлический распределительный навесной (12 мод) в составе: | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 6kA C25A | ВА47-60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 20А | ВА47-29 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 4,5кА С 16А | АД12 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 16А 30mА | АД12 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Щит металлический распределительный навесной (18 мод) в составе: | ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 6,0кА С 25А | ВА47-60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Щит металлический распределительный навесной (24 мод) в составе: | ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 6кА С25А | ВА47-60 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ввода 1-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 6А | ВА47-29 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контактор модульный 2НО 230/240В 20А | КМ20-20 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Щит металлический распределительный навесной (12 мод) в составе: | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 1-пол 20А | ВН-32 1P20 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | ФРЛ-11 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 220/36В | ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Щит металлический учетно-распрелделительный навесной (30 мод) в составе: | ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 6кА С50А | ВА47-100 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик э/энергии 3-фаз 3х230/400В, 5-60А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 6кА С32А | ВА47-60 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 6кА С25А | ВА47-60 | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Корпус металлический в составе: | ЩМП-4-0 У2 IP54 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 6кА С32А | ВА47-60 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель-разъединитель на два направления | ВР32И-31А71240 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик э/энергии 3-фаз 3х230/400В, 5-60А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автомаетический 3-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Щит металлический учетно-рапределительный навесной (36 мод) в составе: |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический 3-пол 10кА С63А | ВА47-100 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик э/энергии 3-фаз 3х230/400В, 5-60А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование светотехническое
1 | Светильник подвесной (КЛЛ) 1х15Вт, IP52, Е27 | НСП 02-100-001 | шт | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Светильник рабочего освещения (LED) 1х8Вт, IP20, 5000К (встр оптико-акустический датчик) | ЖКХ-001 | шт | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Светильник аварийного освещения (LED) 1х8Вт, IP20, 5000К | ЖКХ-002 | шт | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP65, Е27, класс защиты 2 | НПП 03-100-009 | шт | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP44, Е27, с решеткой | НБО 23-60-004 | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Панель светодиодная (LED) 1х36Вт, IP20, 6500К | ДВО 6560-0 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Светильник выленепроницаемый и струезащищенный промышленного применения с лампами Т8 | ЛСП44-2х36 | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Блок аварийного питания для LED | БАП40-1,0 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Блок аварийного питания для ЛЛ/КЛЛ | БАП58-1,0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Патрон настенный |  | шт | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Лампа компактно-люминисцентная 15Вт |  | шт | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах, аккум 1,5ч, IP20, ~230В, класс защиты 1, с наклейкой "ВЫХОД" | LSSA0-1001-003-K03 | шт | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Светоограждение |  |  | шт
Оборудование светотехническое |  |  | шт
| Светосигнальный прибор с защитным колпаком, Е27, IP54 | ЗОМ (арт 103) | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лампа светодиодная для заградительного огня, Е27, ~220В, 6Вт | ЛСД-3 | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Системы управления и электропитания |  |  | шт
| Блок управления освещением и заградительными огнями "День-Ночь" с ФД, ~220В, до 1200Вт, IP 40 | БУО ДН-1 1х220-2х220 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельные изделия |  |  | шт
| Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м.п. | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Электромонтажные изделия |  |  | шт
| Коробка мет протяжная 100х100 IP 54 |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба мет d20мм |  | м.п. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Провода и кабели |  |  | шт
1 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5мм2 |  | м.п. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 |  | м.п. | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм2 |  | м.п. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2 |  | м.п. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2 |  | м.п. | 7700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 |  | м.п. | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х6мм2 |  | м.п. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х4мм2 |  | м.п. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х6мм2 |  | м.п. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х10мм2 |  | м.п. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х10мм2 |  | м.п. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х25мм2 |  | м.п. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х95мм2 |  | м.п. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5мм2 |  | м.п. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм2 |  | м.п. | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм2 |  | м.п. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5мм2 |  | м.п. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4мм2 |  | м.п. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х6мм2 |  | м.п. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х70мм2 |  | м.п. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х4мм2 |  | м.п. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х25мм2 |  | м.п. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х35мм2 |  | м.п. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х150мм2 |  | м.п. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Электроустановочные изделия
1 | Выключатель 1-кл скр.уст. 250В/10А |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель 2-кл скр.уст. 250В/10А |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выключатель 1-кл откр.уст. 250В/10А IP44 |  | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выключатель 2-кл откр.уст. 250В/10А IP44 |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Розетка скр.уст. с з/к 16А 250В с защ шторками |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Розетка откр.уст. (электроплита) 32А 250В IP20 |  | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка уравнивания потенциалов |  | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Коробка распределительная |  | шт | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Коробка установочная |  | шт | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Звонок квартирный |  | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кнопка звонковая |  | шт | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы для монтажа |  |  | шт
1 | Труба ПВХ гофр ф25мм |  | м.п. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Труба мет ф50мм |  | м.п. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Двустенная труба ПНД жетская d110мм, 6м |  | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Лоток лестничный 100х300х3000 |  | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Крышка на лоток осн 300 L=3000 |  | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разделительная перегородка h100 L=2000 |  | шт | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Поворот лестничный на 90град 100х300 |  | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Крестовина лестничная 100х300 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Разветвитель лестичный Т-образный 100х300 |  | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Комплект соединителей |  | шт | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Профиль перфорированный |  | шт | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Шпилька М8 |  | шт | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Держатель потолочный |  | шт | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Гайка со стопорным буртиком М8 |  | шт | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Болт анкерный с гайкой М8х65 |  | шт | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Полоса стальная 40х4мм |  | м.п. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сталь (катанка) ф8мм |  | м.п. | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Держатель проводника на кровле тип FB с бетонным утяжелителем |  | шт | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Зажим ответвительный |  | шт | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Коробка мет протяжная 100х100, IP 54 |  | шт | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Огнезащитная терморасширяющаяся уплотнительная лента ТРК |  | м.п. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Огнезащитная мастика Феникс ПВУ | ТУ 5728-006-29942052-05 | кг | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Подушка огнестойкая 120х300х35 |  | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Люк сантехнический металлический с замком 300х300 с фланцем 350х350 |  | шт | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  | 2016- 2017- 2018-
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля