## ВК
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Водоснабжение | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Водоразборная арматура
1 | Смеситель для умывальника (в комплекте: гибкая подводка ВР-смеситель длиной 600мм.-2шт.). |  | компл. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Смеситель душевой |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Электроводонагреватель EWH 30 Royal H |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Арматура и оборудование.
4 | Расходомер DN15 мм; PN2.5 МПа. (в комплекте: сгон с наружной резьбой -2компл.) | ВСКМ 90-15 | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обратный клапан DN15 мм; PN1.6 МПа. |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фильтр DN15 мм; PN2.5 МПа. |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Шаровой кран с внутренней резьбой; ниппелем с накидной гайкой DN15 мм; PN4.0 МПа. |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Шаровой кран с внутренней резьбой; ниппелем с накиЗной гайкой DN15 мм; PN4.0 МПа. |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трубы.
9 | Универсальная полипропиленовая труба PN20 с наружным диаметром 20мм; толщиной стенки 3.4мм. | ГОСТ 32415-2013 | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Универсальная полипропиленовая труба PN20 с наружным диаметром 25мм; толщиной стенки 4.2мм. | ГОСТ 32415-2013 | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Армированная стекловолокном полипропиленовая труба PN20 с наружным диаметром 20мм; толщиной стенки 2.8мм. | ГОСТ 32415-2013 | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изоляция трубопроводов.
12 | Утеплитель трубный из вспененного каучука; толщиной 13мм. для труб с наружным диаметром 20мм. | K-Flex ST | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Фитинги.
13 | Полипропиленовый переходник с наружной резьбой Ф20х1/2. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Полипропиленовый тройник Ф20х20х20. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Полипропиленовый тройник Ф25х20х25. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Полипропиленовый тройник Ф25х25х25. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Полипропиленовый угольник 90гр. Ф20. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Полипропиленовый угольник 90гр. Ф25. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Полипропиленовый переходник с наружной резьбой Ф20х1/2. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Полипропиленовый тройник Ф20х20х20. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Полипропиленовый угольник 90гр. Ф20. | ГОСТ 32415-2013 | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КАНАЛИЗАЦИЯ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Сантехнические приборы.
| Душевой поддон с канализационной обвязкой. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Душевой поддон в КУИ. с канализационной обвязкой. |  | компл. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мойка кухонная с канализационной обвязкой. |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Умывальник с канализационной обвязкой. |  | компл. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз с гофрой и гибкой подбодкой для воды (ВР-ВР) длиной 600 мм. |  | компл. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Трубы.
| Раструбная серая полипропиленобая труба с наружным диаметром 110мм; толщиной стенки 2.7мм. | ГОСТ 32414-2013 | м. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбная серая полипропиленобая труба с наружным диаметром 50мм; толщиной стенки 1.8мм. | ГОСТ 32414-2013 | м. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбная серая полипропиленобая труба с наружным диаметром 110мм; толщиной стенки 2.7мм. | ГОСТ 32414-2013 | м. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Фитинги
| Раструбная серая полипропиленобая ребизия с наружным диаметром 110мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционный быход Ф110мм. (в комплекте: проходной элемент для скатной кробли- 1 компл.; детали крепления к кробле-1 компл.). | 110/500 | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбная серая дбухплоскостная полипропиленобая крестобина; угол 87.3 гр. с наружным диаметром 110х110х50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбная серая полипропиленобая заглушка с наружным диаметром 50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленобый переход с наружным диаметром 110х50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленобый тройник; угол 45гр. с наружным диаметром 50х50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленобый тройник; угол 45гр. с наружным диаметром 110х50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленобый тройник; угол 45гр. с наружным диаметром 110х110мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленобый тройник; угол 87гр. с наружным диаметром 50х50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленовый тройник; угол 87гр. с наружным диаметром 110х110мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленовый отвод; угол 45гр. с наружным диаметром 50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленовый отвод; угол 45гр. с наружным диаметром 110мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раструбный серый полипропиленовый отвод; угол 87гр. с наружным диаметром 50мм. | ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## НВК
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Наружное Водоснабжение В1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
КОЛОДЦЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Колодец ВВ-1 | Ø1000 мм. | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец ВВ-2 | Ø2000 мм. | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДНИЩЕ
| ПН10 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПН20 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
| КС10.6 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КС10.9 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КС20.9 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
| 1ПП10-2 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1ПП20-2 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГОРЛОВИНА
| К06 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Стремянка |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гидроизоляция камер |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба ПЗ-100 SDR13.6 025х2 Т "питьевая" с фасонными изделиями | ГОСТ 18599-83 | п.м. | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гильзы из эл/сварных труб Ø219*6,0 L=0,5 | ГОСТ 10704-91 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба эл/сварная Ø219*6,0 | ГОСТ 10704-91 | п.м. | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манжета герметизирующая |  | компл | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец водопроводный из ж/б колец Д=1,0м; Н=1,7м | т.п.р. 901-09-11.84 альб. VI. 88 | соор. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец водопроводный из ж/б колец Д=2м; Н=2м | т.п.р. 901-09-11.84 альб. VI. 88 | соор. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Люк тип "СЛ" с корпусом и резин. кольцом | ГОСТ 3634-99 | компл | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лестница водопроводная ЛВ металлическая из гладкой арматуры 25мм. l=1.2м |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый Ф25 |  | врезка | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран спускной Ф15 Седловое ответвление электросварное ПЭ100 0315x32 SDR11 Врезка водопровода Ф32 в Ф315 |  | врезка | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Наружное Водоотведение К1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Колодец КК 1-1 | Ø1000 мм. | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец КК 1-2 | Ø1000 мм. | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец КК 1-3 | Ø1000 мм. | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец КК 1-4 | Ø1000 мм. | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДНИЩЕ
| ПН10 |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
| КС10.6 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КС10.9 |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
| ПП10-2 |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГОРЛОВИНА
| К06 |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КС7.3 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гидроизоляция |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба ПВХ SN8 d160*4,9мм | ГОСТ P 54475-2011 | пм | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба ПВХ SN16 d400*28,5мм | ГОСТ P 54475-2011 | пм | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта ПВХ SN8 d160 | ГОСТ P 54475-2011 | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец канализационный из ж/б колец Д=1.0м; H до 1,5м | т.п.р. 902-09-22.84 альб. VIII. 88 | соор. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Люк тип "СЛ" с корпусом и резин. кольцом | ГОСТ 3634-99 | компл | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гильзы из эл/сварных труб 0377*5,0 L=0.5n |  | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ОВ
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Система П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-Вытяжная установка EPVS650 |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрический воздухонагреватель для круглых каналов Ф200мм |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий утепленный воздуховод Ф125 мм |  | м. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий утепленный воздуховод Ф160 мм |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200-Ф200 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-L105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип.-L125 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-35-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 88х500 |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 137х1000 |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт вентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм, с эл. приводом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩ-2рж 88х500 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 137х1000мм. | РЩ-2рж 137х1000 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Приточно-Вытяжная установка EPVS650
| Шумоглушитель Олиной 600мм. | ГТК 200/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховодд из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий воздуховод Ф125 мм |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий воздуховод Ф160 мм |  | м. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200-Ф200 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь125 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-30-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 88х500 |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 137х1000 |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт вентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм, с эл. приводом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный обратный клапан для круглых каналов Ф200мм | КОв 200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩБ-2рж 88х500 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 137х1000мм. | РЩБ-2рж 137х1000 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-Вытяжная установка EPVS650 |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрический воздухонагреватель для круглых каналов Ф200мм | ЭНК 200/3 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 200/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий утепленный воздуховод Ф125 мм |  | м. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий утепленный воздуховод Ф160 мм |  | м. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф160-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-50-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 88х500 |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 137х1000 |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт вентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм, с эл. приводом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩ-2рж 88х500 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 137х1000мм. | РЩ-2рж 137х1000 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-Вытяжная установка EPVS650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 200/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 7.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий воздуховод Ф125 мм |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий воздуховод Ф160 мм |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь125 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-40-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-45-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-45-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 88х500 |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 137х1000 |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт вентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм, с эл. приводом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный обратный клапан для круглых каналов Ф200мм | КОв 200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩБ-2рж 88х500 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 137х1000мм. | РЩБ-2рж 137х1000 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-бытяжная устанобка EPVS450 |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрический боздухонагребатель для круглых каналоб Ф200мм | ЭНК 160/3 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 160/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий утепленный боздухобод Ф125 мм |  | м. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-45-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкобанной стали под щелебую решетку 88х500 |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналоб Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф200мм, с эл. прибодом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелебая решётка с регулятором расхода боздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩ-2рж 88х500 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-Вытяжная установка EPVS450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 160/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий воздуховод Ф125 мм |  | м. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф200 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 88х500 |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт вентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм, с эл. приводом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный обратный клапан для круглых каналов Ф200мм | КОв 200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩБ-2рж 88х500 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система П4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-бытяжная устанобка EPVS450 |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрический боздухонагребатель для круглых каналоб Ф160мм | ЭНК 160/3 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 160/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 4.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий утепленный боздухобод Ф125 мм |  | м. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкобанной стали под щелебую решетку 88х500 |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналоб Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный боздушный клапан для круглых каналоб Ф160мм, с эл. прибодом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелебая решётка с регулятором расхода боздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩ-2рж 88х500 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Приточно-Вытяжная установка EPVS450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 160/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф160 |  | м. | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф200 |  | м. | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий воздуховоО Ф125 мм |  | м. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф125 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь105 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф200-Ф160 | И1-СБ-оц.-нип.-Ь125 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-45-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5мм. размером Ф160-Ф160 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкованной стали под щелевую решетку 88x500 |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт вентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф125мм. | АЗД Ф125 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф160мм. | АЗД Ф160 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм. | АЗД Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный воздушный клапан для круглых каналов Ф200мм, с эл. приводом | АЗДэл Ф200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный обратный клапан для круглых каналов Ф200мм | КОв 200 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелевая решётка с регулятором расхода воздуха и жалюзи 88х500мм. | РЩБ-2рж 88х500 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Канальный Вентилятор для круглых каналоб Ф100мм; 6компл. с симистор. регул | VC 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 100/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф100 |  | м. | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий Воздухобод Ф100 мм |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф100-Ф100 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный обратный клапан для круглых каналов Ф100мм | КОб 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционный диффузор для круглых каналов Ф100мм | PAV-B 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналов Ф125мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Канальный бентилятор для круглых каналоб Ф125мм; 6 компл. с симистор. регу/ | VC 125 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 125/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф125 |  | м. | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий боздухобод Ф125 мм |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф125-Ф125 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер из оцинкобанной стали под щелебую решетку 88х1000 |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный обратный клапан для круглых каналов Ф125мм | КОб 125 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелебая решётка с регулятором расхода боздуха и жалюзи 88х1000мм. | PAV-B 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналов Ф200мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Канальный бентилятор для круглых каналов Ф100мм; 6 компл. с симистор. регул | VC 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 100/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф100 |  | м. | 43527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий боздухобод Ф100 мм |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф100-Ф100 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный обратный клапан для круглых каналов Ф100мм | КОб 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционный диффузор для круглых каналов Ф100мм | PAV-B 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналов Ф100мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Вентилятор бытобой осебой IF Ф100 | IF Ф100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 100/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф100 |  | м. | 43525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий боздухобод Ф100 мм |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф100-Ф100 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный обратный клапан для круглых каналоб Ф100мм | ков 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционный диффузор для круглых каналоб Ф100мм | PAV-B 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналоб Ф125мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система В9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Вентилятор бытобой осебой IF Ф100 | IF Ф100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шумоглушитель длиной 600мм. | ГТК 100/600 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухобод из оцинкобанной стали ; толщиной 0.5мм; размером Ф100 |  | м. | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гибкий боздухобод Ф100 мм |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отбод из оцинкобанной стали толщиной 0.5мм. размером Ф100-Ф100 | СБ-оц.-нип.-90-1 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальный обратный клапан для круглых каналоб Ф100мм | КОб 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляционный диффузор для круглых каналоб Ф100мм | PAV-B 100 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зонт бентиляционный для круглых каналоб Ф125мм. |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция Пенофол |  | м2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Мультисплит система | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Наружный блок SMART MULTI | SAM27M1-AI/3 | компл. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компактный кассетный блок SMART MULTI | SAC09M1-AI | компл. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Компактный кассетный блок SMART MULTI | SAC12M1-AI | компл. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сплит система Geneva SAS07G1-A | Geneva SAS07G1-A | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Медная труба с наружным диаметром 6.35мм; толщиной стенки 0.76мм. | ГОСТ 617-2006 | м. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Медная труба с наружным диаметром 12.7мм; толщиной стенки 0.81мм. | ГОСТ 617-2006 | м. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Утеплитель трубный из бспененного каучука 13мм. для труб диаметр. 6.35мм. | K-Flex ST | м. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Утеплитель трубный из бспененного каучука 13мм. для труб диаметр. 12.70мм. | K-Flex ST | м. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальная полипропиленобая труба РN20 ф 20х3.4мм. |  | м. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальная полипропиленобая труба РN20 ф 25х4.2мм. |  | м. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Униберсальная полипропиленобая труба РN20 ф 32х5.4мм. |  | м. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан канализационный HL138 |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрическая теплобая забеса 12кВт | КЭВ-12П3043Е | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Элетрический теплый пол 1.5м2 |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Элетрический теплый пол 4.5м2 |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Система электрического снеготаяния |  | компл. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Система электрического снеготаяния для бодостока |  | компл. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ОС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу ОХРАННАЯ И ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, НАРУЖНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Центральное оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | ППКОП "Гранит-8" ТУ 4372-018-11858298-01 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12 B, 7А*ч | SF 1207 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Линейное оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный комбинированный акустический и оптико-электронный | Гонец ТУ 4372-004-12690085-14 | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-11 "Астра-6" | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-26 "Аякс" ПАШК.425119.069 ТУ | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель 1х2х0,5 мм2 | KПСнг(A)-FRLS-1x2x0,5 ТУ 16.К99-036-2007 | м | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель 2х2х0,5 мм2 | KПСнг(A)-FRLS-2x2x0,75 ТУ 16.К99-036-2007 | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель 3x1,5 мм2 | BBнг(A)-FRLS-3x1,5 ГОСТ Р 53769-2010 | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изделия и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Коробка коммутационная | УК-2П | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрироВанная ПВХ Ф 20 мм | CTG20-20-K41-1001 ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал сечением 25x16 мм | Арт.СКК10-025-016-1-К01 ТУ 2291-001-18461115-2010 | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 16-ти канальный IP Видеорегистратор | DHI-NVR4216-16P-4KS2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Жесткий диск 4Т6 WD Purple 4Т6, HDD, SATA III, 3.5" | WD40PURX | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уличная цилиндрическая IP Видеокамера | DH-IPC-HFW1230SP-0280B | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Купольная IP Видеокамера | DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3 | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания | APC Back-UPS BX1400UI | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф ЦМО телекоммуникационный настенный 9U стекло(600x480) дВерь | ШРН-9.480 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль Вентиляторный, 3 Вентилятора с терморегулятором | R-FAN-3T | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Полка ЦМО перфорированная консольная 2U | МС-40 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель Caplex кат.Бе, 4 пары, белый | U/UTP 24AWG, LSZH | м | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель Cablexpert удлинитель VGA 15F-15M, экранированный, с двумя фильтрами - 1.8 метра | CC-PVGAX-6 Premium | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель 3x1,5 мм2 | BBh2(A)-FRLS-3x1,5 ГОСТ Р 53769-201 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изделия и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Блок распределения питания ЦМО 19" без шнура с Выключателем, 8 розеток, цВет черный | БР 16-008 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Разъем RJ45 5Е | 8P8C | шт | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| FW-16 - разъем-штекер питания универсальный "папа" | DC 2.1х5.5 | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка 80x80x40IP44 |  | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой | CTG20-20-K41-100l ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал 25x16 мм | Арт.СКК10-025-016-1-К01 ТУ 2291-001-18461115-2010 | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал 40x16 мм | Арт.СКК10-025-016-1-К01 ТУ 2291-001-18461115-2010 | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажный комплект |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ПС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Центральное оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | ППКОП "Гранит-8" ТУ 4372-018-11858298-01 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Абонентский комплект системы передачи извещений | ОКО-З-А-01 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12 B, 7А*ч | SF 1207 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Линейное оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| ИзВещатель пожарный дымоВой оптико-электронный пороговый | ИП 212-31 (ДИП-31) АЦДР.425232.031 РЗ | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИзВещатель пожарный тепловой максимальный точечный | ИП 101-1А-АЗ ТУ 4371-010-12690085-15 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИзВещатель пожарный ручной электроконтактный | ИПР 513-10 ТУ 4371-124-12215496-06 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Выход" | Молния-12 ТУ 4372-025-56433581-2011 | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка Вправо" | Молния-12' ТУ 4372-025-56433581-201 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный исп. 03 | Гром-12К' ТУ 4372-015-56433581-2006 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Иволга" (ПКИ-1) ТУ РБ 37422842.005-99 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель 1х2х0,5 мм2 | KПСнг(A)-FRLS-1x2x0,5 ТУ 16.К99-036-2007 | м | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель 2х2х0,5 мм2 | KПСнг(A)-FRLS-2x2x0,75 ТУ 16.К99-036-2007 | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель 3x1,5 мм2 | BBнг(A)-FRLS-3x1,5 ГОСТ Р 53769-2010 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изделия и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Коробка коммутационная | УК-2П | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ Ф 20 мм | CTG20-20-K41-100l ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал сечением 25x16 мм | Арт.СКК10-025-016-1-К01 ТУ 2291-001-18461115-2010 | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал сечением 40x16 мм | Арт.СКК10-040-016-1-К01 ТУ 2291-001-18461115-2010 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ЗИП | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымоВой оптико-электронный | ИП 212-31 (ДИП-31) АЦДР.425232.031 РЗ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный теплоВой максимальный точечный | ИП 101-1А-АЗ ТУ 4371-010-12690085-15 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный ручной электроконтактный | ИПР 513-10 ТУ 4371-124-12215496-06 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## СС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу СЕТЕЙ СВЯЗИ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Компьютерная сеть | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Wi-Fi роутер | TP-LINK | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка одноместная компьютерная RJ-45 кат. 3 | РК10-КБ (EKK10-K01-DM) | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коннектор RJ-45 |  | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Одномодовый оптико-волоконный кабель связи на 8 волокон | ДПО-П-08У (1-8)-2,7 кН | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель сетевой | КВП-5е-4х2х0,52 | м | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ЭМ
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Щиты | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Главный распределительный щит ГРЩ навесного исполнения (согласно листа ЗМ-2) | инд. изготовления | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щиток распределительный силовой ЩСВ для Вентиляционного оборудования навесного исполнения согласно листа ЗМ-З) | инд. изготовления | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование светотехническое | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| LED лента в алюминиевом профиле с рассеивателем | Centrsvet Profline TC20 | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной Ø600 мм, мощностью 36 Вт | NIMB 60 3630 W | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светодиодный спот Ø120 мм, мощностью 8 Вт | спот | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной, мощностью 15 Вт | KUBON 1527 50 В | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной линейный светодиодный, L-1250 мм, мощностью 34 Вт | PROFLINE 60C W | шт | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник Встраиваемый светодиодный, мощностью 22 Вт | FRAME 11 2230 50 AL | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной для светодиодных ламп | ABAJUR LIGHT APT С 1575 | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной линейный светодиодный, L-860 мм, мощностью 34 Вт | PROFLINE 60C W | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светодиодный спот 300x300 мм, мощностью 24 Вт | спот | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной для светодиодных ламп, цвет белый | РАНАРП | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной для светодиодных ламп, цвет серый | РАНАРП | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник подвесной для светодиодных ламп, цвет черный | РАНАРП | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель медный 3-жильный с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести сечением жил 3x1,5 мм' | ВВГнг(А)-LS | м | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| То же, но сечением жил 3x2,5 мм' | ВВГнг(А)-LS | м | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель медный 3-жильный с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести сечением жил 4 мм' | ВВГнг(А)-LS | м | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель медный 3-жильный с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката огнестойкий сечением жил 3x1,5 мм' | ВВГнг(А)-FRLS | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель медный 5-жильный с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести сечением жил 16 мм' | ВВГнг(А)-LS | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Аппараты низкого напряжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Блок аварийного питания | CONVERSION KIT ТМ К-303 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Электроустановочные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Выключатель 1-клаВишный серии "КВАРТА" для скрытой электропроводки | ВС10-1-0-КБ | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель 2-клаВишный серии "КВАРТА" для скрытой электропроводки | ВС10-2-0-КБ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка штепсельная 1-местная серии "КВАРТА" с заземляющим контактом для скрытой электропроводки | РС10-3-КБ | шт | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка модульная установочная 1-местная для тВердых стен | КМ40002 | шт | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка распаянная для тВердых стен (с крышкой) | КМ41004 | шт | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба стальная диаметром 32 мм | ст. 32 Г0СТ3262-80* | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал серии "ЗЛЕКОР" сечением 25x25 мм | Арт. СКК10-025-025-1-К01 | м | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал серии "ЗЛЕКОР" сечением 40x40 мм | Арт. СКК10-040-040-1-К01-024 | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрироВанная ПНД диаметром 16 мм | Арт. CTG20-16-K02-100-1 | м | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гладкая жесткая ПНД диаметром 16 мм | Арт. CTR10-016-K02-100-1 | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ЭН
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Оборудование светотехническое | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Уличный стальной фонарный столб с двумя светильниеами h-3,26 м | Т-03-2 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лампа светодиодная мощностью 50 Вт |  | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельно-проводниковая продукция | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель силовой медный, с изоляцией из ПВХ пластикат сечением жил 3x10 мм' | ВВГнг-1 кВ | м | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель силовой медный, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности сечением жил 3x1,5 мм' | ВВГнг(А)-1_Б-0,66 кВ | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изделия и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД гофрированная гибкая двустенная D-75 мм d-62,5 | Арт.121975. ТУ 2248-015-47022248-2006 | м | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД с зондом D-25mm | CTG20-25-K02-050-1 ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная ВодогазопроВодная | ст.75 ГОСТ 3262-75* | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка соединительная предохранительная в опору с 1 предохранителем 6А, IP54 | EKM-1261-1D2-4x16-2PG-C3 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладная трубчатая опора h-1,0 м | 0nT3-d18Q-M16-1,Q | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвит, сжим (орех) | У-731М (4-10 мм2;1,5-10 мм2 | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Песок речной просеянный |  | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон класса В15 |  | м3 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень |  | м3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мастика антикоррозийная | БКМ-100 | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Щитки и ящики | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Щиток управления наружным освещением в составе: | инд. изготовления | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - контактор модульный 2-полюсный | КМ20-11 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| таймер цифровой (управления наружным освещением) | Т315 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - DIN- рейка L-1QQ мм | DIN-рейка | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| пластиковый бокс навесного исполнения на 4 модуля габ. 140х89х83мм | КМПн2/6 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Аппараты низкого напряжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Фотореле | ФР 601 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ЭС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Офис продаж по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Щит учета наружного исполнения В составе: | инд. изготовления | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| автоматический выключатель 3-полюсный на ток 63 А | ВА47-29 ЗР 63А/С | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| счетчик учета активной электроэнергии 3-фазный прямого. | 'Энергомера'' | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Включения на номинальный ток 5-100 А. | Ц36803В М11Т |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DIN- рейка L-250 мм | DIN-рейка | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| корпус щита Ввода и учета электроэнергии габ. 445x400x150 мм | ЩУ 3/1-1 74 У1IP54 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматический Выключатель 3-полюсный на ток 80 А | ВА47-100 ЗР 80А/С | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельно-проводниковая продукция | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель силовой медный, с изоляцией из ПВХ пластикат сечением жил 4x25 мм2 | ВВГнг-1 кВ | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель силовой алюминиевый, бронированный с изоляцией из ПВХ пластикат сечением жил 4x35 мм2 | BBrH2(A)-LS-0,66 кВ | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изделия и материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД гофрированная гибкая двустенная D-75 мм d-62,5 | Арт.121975. ТУ 2248-015-47022248-2006 | м | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная ВодогазопроВодная | ст.75 ГОСТ 3262-75* | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Песок речной просеянный |  | м3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сталь угловая 50х50х5мм | ГОСТ 8509-93 | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сталь угловая 40х4мм | ГОСТ 103-76* | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/МАТЕРИАЛЫ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## КЖ
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты здания
"Офис продаж" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Металлоконструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Арматура класса А240 | 26/12/18-7 КЖ | кг | 51.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Арматура класса А500 | 26/12/18-7 КЖ | кг | 3042.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бетон класса В 7,5 | 26/12/18-7 КЖ | м³ | 13.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бетон класса В 20, W4 | 26/12/18-7 КЖ | м³ | 38.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Щебень фр. 20-40 | 26/12/18-7 КЖ, лист 2, ТТ. 14. (39 м³ х 1,85 Тн/м³) | Тн | 72.15 |  |  |  | 0
Дополнительные затраты | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## КМ
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ по монтажу м/конструкций каркаса здания
"Офис продаж" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Металлоконструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Колонны | 26/12/18-7 КМ | Тн. | 5.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Балки | 26/12/18-7 КМ | Тн. | 9.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Связи | 26/12/18-7 КМ | Тн. | 2.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Лестница | 26/12/18-7 КМ | Тн. | 1.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## АС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ:
По монтажу светопрозрачных ограждающих конструкций, заполнений проёмов. Устройству кровли.
"Офис продаж" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
М/конструкции каркаса (подсистема) ограждающих конструкций | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Монтаж м/конструкций каркаса ограждений
1 | Монтаж решётчатых м/конструкций из профильных труб и гнутых профилей |  | кг | 3883.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
1 | труба □ 150х100х7 | верхняя горизонт. балка | кг | 1213.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | труба □ 50х5 | верт. и гориз. импосты | кг | 2665.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ∟ 75х50х5 | подсистема логотипа | кг | 4.664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Шпилька М12, оцинк | подсистема логотипа | кг | 0.534 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ограждающие конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Интегральное остекление
1 | Интегральное остекление (витраж) | В1 | м² | 98.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Интегральное остекление | В2, с внутр. непрозр. стеклом | м² | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Интегральное остекление | В3 | м² | 111.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Интегральное остекление | В4, с внутр. непрозр. стеклом | м² | 38.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Интегральное остекление угловой блок | В5, с внутр. непрозр. стеклом | м² | 5.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Интегральное остекление угловой блок | В6, с внутр. непрозр. стеклом | м² | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Интегральное остекление угловой блок | В7, с внутр. непрозр. стеклом | м² | 5.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Интегральное остекление угловой блок | В8, с внутр. непрозр. стеклом | м² | 1.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 282.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дверные блоки
9 | Дверь раздвижная 2-створч. автоматич. | Д1: 3 х 2,675h. с сист. пож. открывания | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Дверь раздвижная 2-створч. автоматич. | Д2: 1, 5х 2,675h. С замком | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Люк-лаз для выхода на кровлю 900х900 | Лк1: 3х2,675h | м² | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Солнцезащитные элементы
12 | Ламели чечевицеобразные 0,28 х 4,2 h | Л1 полноразмерные | м.п. | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ламели чечевицеобразные 0,28 х 4,2 h | Л2 укороченные | м.п. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ламели чечевицеобразные 0,28 х 4,2 h | Л3 укороченные | м.п. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж подсистемы кровельной конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Монтаж каркаса кровли
1 | Монтаж наклонных лаг, обвязки ВШ | ∟ 7,5/5х5 75(h)х50х5, 274 п.м. | кг | 1312.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
1 | ∟ 7,5/5х5 75(h)х50х5, 274 п.м. | наклонный лаг | кг | 1312.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | _100 х 5мм | полоса, 48 п.м. | кг | 188.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | болт + гайка |  | компл. | 912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | саморез по металлу |  | шт. | 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кровля | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство покрытий кровли из ПВХ мембраны
1 | Монтаж стального профилированного листа 0,9 мм с волной 35 мм по м/каркасу |  | м² | 116.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Монтаж пароизоляционной плёнки |  | м² | 116.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка Z образных профилей по профилированному листу
4 | Укладка плит минераловатных между Z образных профилей, слоем 150 мм |  | м² | 116.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Монтаж ветрозащитной диффузионной мембраны |  | м² | 116.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Укладка плит OSB по основанию из минераловатных плит с креплением к Z- образному профилю |  | м² | 116.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Устройство 2 слоя покрытия из полимерной мембраны армированной полиэфирной сеткой |  | м² | 116.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
1 | Кровельная гидроизоляционная ПВХ-мембрана |  | м² | 284 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OSB - плита влагостойкая класса 4, 18мм |  | м² | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ветрозащитная диффузионная мембрана |  | м² | 135.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Z- образный профиль, Z 150х50х15х2 |  | п.м. | 274.4
5 | Минеральная вата Rockwool Lightbatts |  | м³ | 19.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Пароизоляционная плёнка |  | м² | 135.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ст. профлист НС 35-0,9 мм |  | м² | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2-стороняя самоклеющаяся лента |  | п.м. | 356.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Алюминиевый лист (полоса шир. 400 мм) |  | п.м. | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Воронка водосточная для плоских кровель (тр. Ø110 мм) |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## ГП
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение работ:
По установке водоотводящих лотков. Устройство покрытий.
"Офис продаж" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Водоотводящие лотки | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство поверхностной ливневой системы
1 | Установка каскадных лотков. Прокладка дренажного трубопровода. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
1 | Лоток каскадный COMPOMAX h 100 мм | L=1000 мм с решёткой | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Лоток каскадный COMPOMAX h 210 мм | L=1000 мм с решёткой | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Лоток каскадный COMPOMAX h 260 мм | L=1000 мм с решёткой | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Лоток каскадный COMPOMAX h 310 мм | L=1000 мм с решёткой | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Лоток каскадный COMPOMAX h 360 мм | L=1000 мм с решёткой | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Труба водопроводная НПВХ DN160 | ВВ1,2 | м.п. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Отвод 160/45° | ВВ1,2 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Тройник 160/45° | ВВ1,2 ревизия | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сетка сварная ВР-1 50х50х3 | армирование лотка | м² | 40.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | бетон В7,5 | бетонирование лотка | м³ | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | бетон В20 | бетонирование лотка | м³ | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Покрытия | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Отмостка из гравия | Фр. 10-20 | м² | 54.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Экопарковка с покрытием из бетонных газонных решёток |  | м² | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Покрытие из плитки |  | м² | 56.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Газонные решётки |  | м² | 11.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 18.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
- обязательные для заполнения поля

## сводная информация
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
Сводная информация
"Офис продаж" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, участок 5.1 в границах ул.Киевская и ул.Никанорова.
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
| ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ОХРАННАЯ И ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, НАРУЖНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| СЕТИ СВЯЗИ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| КЖ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| КМ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| АС | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ГП | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС) |  | 2016- 2017- 2018-
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля