## 24 этап
На фирменном бланке
Выполнение электромонтажных работ
Жилой комплекс Фиалка
документация по ссылке: https://yadi.sk/d/Dpl8lgfuxV4RZg
| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объём работ всего | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | Материалы |  | Работа |  | Механизмы | Всего
[6 empty] | за ед-цу | всего, руб. | за ед-цу | всего, руб. | руб. | руб.
|  | Щиты, шкафы | к-с | [7 empty] | 0
| 1 | Монтаж панель вводная
|  | ВРУ (БВРУ-БВ-06-630 УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ВРУ-АВР (БВРУ-БВ-08-250-A УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1 | [5 empty] | 0
| 2 | Монтаж распределительного устройства
|  | 1 и 2 секция (БВРУ-БР-А1-10-0-УХЛ4 IP31) | шт | 2 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ППУ (БВРУ-БР-А1-10-0-УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ВРУ-А (БВРУ-БР-А1-08-0-УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
| 3 | Монтаж щит распределительный навесной пластиковый (24 мод.) ЩРн-П-24 УХЛ3 IP41 (ЩК) | шт | 126 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Устройство защитного отключения, 2-пол., 25А, 300 мА ВД1-63 2Р | шт | 126
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 252
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 20A 30mA АД12 | шт | 252
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 40A 30mA АД12 | шт | 126
|  | Счетчик э/энергии 1-фаз., ~220В, 5-60 А, к.т. 1.0, 1-тар. CE101 R5.1 145 M6 | шт | 126
| 4 | Монтаж щит этажный на 6 квартир ЩЭсВ-1х16-IP31-001 (ЩЭ) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 50A ВА47-29 | шт | 6
| 5 | Монтаж щит этажный на 8 квартир ЩЭсВ-1х16-IP31-001 (ЩЭ) | шт | 15 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 50A ВА47-29 | шт | 120
| 6 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (18 мод) ЩРн -18з-136 УХЛ3 IP31 (ЩРп) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 7
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 6A ВА47-29 | шт | 1
|  | Контактор модульный 2НO 230/240В 20A КМ20-20 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 20A ВА47-29 | шт | 2
|  | Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | шт | 1
| 7 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (ЩРт) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 2
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 20A ВА47-29 | шт | 1
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 16A 30mA АД12 | шт | 1
| 8 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (ЩАО) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 5
| 9 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (18 мод) ЩРн -18з-136 УХЛ3 IP31 (ЩАЭО) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 5
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 6A ВА47-29 | шт | 1
|  | Контактор модульный 2НO 230/240В 20A КМ20-20 | шт | 4
| 10 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (БУАО) | шт | 1
|  | Выключатель нагрузки 1-пол. 20А ВН-32 1Р 20 | шт | 4
|  | Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | шт | 1
|  | Аппараты низкого напряжения | [8 empty] | 0
| 11 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 | шт | 4 | [6 empty] | 0
|  | Светотехническое оборудование | [8 empty] | 0
| 12 | Светильник подвесной (КЛЛ) 1х15Вт, IP52, Е27 НСП 02-100-001 | шт | 84 | [6 empty] | 0
| 13 | Светильник рабочего освещения (lED) 1х13Вт, IP20, 5000 K (встр. оптико-акустический датчик) ЖКХ-001 | шт | 83 | [6 empty] | 0
| 14 | Светильник аварийного освещения (lED) 1х8Вт, IP20, 5000 K ЖКХ-002 | шт | 103 | [6 empty] | 0
| 15 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP65, Е27, класс защиты 2 НПП 03-100-009 | шт | 127 | [6 empty] | 0
| 16 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP44, Е27, с решёткой НБО 23-60-004 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| 17 | Патрон настенный | шт | 79 | [6 empty] | 0
| 18 | Лампа компактно-люминисцентная 15Вт | шт | 294 | [6 empty] | 0
| 19 | Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах, аккум. 1,5ч., IP20,~230В, класс защиты I, с наклейкой "ВЫХОД" LSSA0-1001-003-K03 | шт | 54 | [6 empty] | 0
|  | Кабельные изделия | [8 empty] | 0
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 2х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 750 | [6 empty] | 0
|  | 3х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 8100
|  | 4х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 1400 | [6 empty] | 0
|  | 3х2,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 5650 | [6 empty] | 0
|  | 3х6мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 2350
|  | 3х10мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 3300
|  | 5х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 50
|  | 5х2,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 100 | [6 empty] | 0
|  | 5х4мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 100
|  | 1х95мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 750
| 21 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 1х4мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 1400 | [6 empty] | 0
|  | 1х25мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 50
|  | 1х35мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 160 | [6 empty] | 0
|  | 1х150мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 20 | [6 empty] | 0
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией огнестойкий, не распространяющий горение, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 2х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 100 | [6 empty] | 0
|  | 3х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 1150
|  | 3х10мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 200
|  | 3х70мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 30
|  | 5х4мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 420
|  | 5х6мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 250
|  | Электроустановочные изделия | [8 empty] | 0
| 23 | Выключатель 1-кл. скр.уст. 250В/10А | шт | 366 | [6 empty] | 0
| 24 | Выключатель 2-кл. скр.уст. 250В/10А | шт | 254
| 25 | Выключатель 1-кл. откр.уст. 250В/10А IP44 | шт | 18
| 26 | Выключатель 2-кл. откр.уст. 250В/10А IP44 | шт | 2
| 27 | Выключатель 2-кл. откр.уст. 250В/10А | шт | 2
| 28 | Розетка скр.уст. с з/к 16A 250В с защ. Шторками | шт | 1214
| 29 | Розетка 2-ная скр.уст. с з/к 16A 250В с защ. Шторками | шт | 252 | [6 empty] | 0
| 30 | Розетка откр.уст. (электроплита) 32A 250В IP20 | шт | 126
| 31 | Розетка скр.уст. с з/к 16A 250В IP44 | шт | 126 | [6 empty] | 0
| 32 | Коробка распределительная | шт | 1350 | [6 empty] | 0
| 33 | Коробка установочная | шт | 2500 | [6 empty] | 0
| 34 | Звонок квартирный | шт | 126 | [6 empty] | 0
| 35 | Кнопка звонковая | шт | 126 | [6 empty] | 0
|  | Трубы | [8 empty] | 0
| 36 | Труба ПВХ гофр. Ф25мм | м | 500 | [6 empty] | 0
| 37 | Труба мет. Ф20мм | м | 100
| 38 | Труба мет. Ф50мм | м | 20
| 39 | Лоток лестничный 100х300х3000 | шт | 10
| 40 | Лоток перфорированный 100х300х3000 | шт | 30
| 41 | Лоток перфорированный 100х200х3000 | шт | 60
|  | Контур заземления | к-т | [7 empty] | 0
| 42 | Полоса стальная 40х4мм | м | 80 | [6 empty] | 0
|  | Молниезащита | [8 empty] | 0
| 43 | Сталь (катанка) ф8мм | м | 250 | [6 empty] | 0
| 44 | Держатель проводника на кровле тип FB с бетонным утяжелителем | шт | 250 | [6 empty] | 0
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
сроки выполнения
условия оплаты

## 25 этап
На фирменном бланке
Выполнение электромонтажных работ
Жилой комплекс Фиалка
документация по ссылке: https://yadi.sk/d/Dpl8lgfuxV4RZg
| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объём работ всего | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | Материалы |  | Работа |  | Механизмы | Всего
[6 empty] | за ед-цу | всего, руб. | за ед-цу | всего, руб. | руб. | руб.
|  | Щиты, шкафы | к-с | [7 empty] | 0
| 1 | Монтаж панель вводная
|  | ВРУ (БВРУ-БВ-06-630 УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ВРУ-АВР (БВРУ-БВ-08-250-A УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1 | [5 empty] | 0
| 2 | Монтаж распределительного устройства
|  | 1 и 2 секция (БВРУ-БР-А1-10-0-УХЛ4 IP31) | шт | 2 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ППУ (БВРУ-БР-А1-10-0-УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ВРУ-А (БВРУ-БР-А1-08-0-УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
| 3 | Монтаж щит распределительный навесной пластиковый (24 мод.) ЩРн-П-24 УХЛ3 IP41 (ЩК) | шт | 126 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Устройство защитного отключения, 2-пол., 25А, 300 мА ВД1-63 2Р | шт | 126
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 252
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 20A 30mA АД12 | шт | 252
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 40A 30mA АД12 | шт | 126
|  | Счетчик э/энергии 1-фаз., ~220В, 5-60 А, к.т. 1.0, 1-тар. CE101 R5.1 145 M6 | шт | 126
| 4 | Монтаж щит этажный на 6 квартир ЩЭсВ-1х16-IP31-001 (ЩЭ) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 50A ВА47-29 | шт | 6
| 5 | Монтаж щит этажный на 8 квартир ЩЭсВ-1х16-IP31-001 (ЩЭ) | шт | 15 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 50A ВА47-29 | шт | 120
| 6 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (18 мод) ЩРн -18з-136 УХЛ3 IP31 (ЩРп) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 7
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 6A ВА47-29 | шт | 1
|  | Контактор модульный 2НO 230/240В 20A КМ20-20 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 20A ВА47-29 | шт | 2
|  | Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | шт | 1
| 7 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (ЩРт) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 2
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 20A ВА47-29 | шт | 1
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 16A 30mA АД12 | шт | 1
| 8 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (ЩАО) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 5
| 9 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (18 мод) ЩРн -18з-136 УХЛ3 IP31 (ЩАЭО) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 5
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 6A ВА47-29 | шт | 1
|  | Контактор модульный 2НO 230/240В 20A КМ20-20 | шт | 4
| 10 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (БУАО) | шт | 1
|  | Выключатель нагрузки 1-пол. 20А ВН-32 1Р 20 | шт | 4
|  | Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | шт | 1
|  | Аппараты низкого напряжения | [8 empty] | 0
| 11 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 | шт | 4 | [6 empty] | 0
|  | Светотехническое оборудование | [8 empty] | 0
| 12 | Светильник подвесной (КЛЛ) 1х15Вт, IP52, Е27 НСП 02-100-001 | шт | 84 | [6 empty] | 0
| 13 | Светильник рабочего освещения (lED) 1х13Вт, IP20, 5000 K (встр. оптико-акустический датчик) ЖКХ-001 | шт | 83 | [6 empty] | 0
| 14 | Светильник аварийного освещения (lED) 1х8Вт, IP20, 5000 K ЖКХ-002 | шт | 103 | [6 empty] | 0
| 15 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP65, Е27, класс защиты 2 НПП 03-100-009 | шт | 127 | [6 empty] | 0
| 16 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP44, Е27, с решёткой НБО 23-60-004 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| 17 | Патрон настенный | шт | 79 | [6 empty] | 0
| 18 | Лампа компактно-люминисцентная 15Вт | шт | 294 | [6 empty] | 0
| 19 | Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах, аккум. 1,5ч., IP20,~230В, класс защиты I, с наклейкой "ВЫХОД" LSSA0-1001-003-K03 | шт | 54 | [6 empty] | 0
|  | Кабельные изделия | [8 empty] | 0
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 2х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 750 | [6 empty] | 0
|  | 3х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 8100
|  | 4х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 1400 | [6 empty] | 0
|  | 3х2,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 5650 | [6 empty] | 0
|  | 3х6мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 2350
|  | 3х10мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 3300
|  | 5х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 50
|  | 5х2,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 100 | [6 empty] | 0
|  | 5х4мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 100
|  | 1х95мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 750
| 21 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 1х4мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 1400 | [6 empty] | 0
|  | 1х25мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 50
|  | 1х35мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 160 | [6 empty] | 0
|  | 1х150мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 20 | [6 empty] | 0
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией огнестойкий, не распространяющий горение, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 2х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 100 | [6 empty] | 0
|  | 3х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 1150
|  | 3х10мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 200
|  | 3х70мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 30
|  | 5х4мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 420
|  | 5х6мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 250
|  | Электроустановочные изделия | [8 empty] | 0
| 23 | Выключатель 1-кл. скр.уст. 250В/10А | шт | 366 | [6 empty] | 0
| 24 | Выключатель 2-кл. скр.уст. 250В/10А | шт | 254
| 25 | Выключатель 1-кл. откр.уст. 250В/10А IP44 | шт | 18
| 26 | Выключатель 2-кл. откр.уст. 250В/10А IP44 | шт | 2
| 27 | Выключатель 2-кл. откр.уст. 250В/10А | шт | 2
| 28 | Розетка скр.уст. с з/к 16A 250В с защ. Шторками | шт | 1214
| 29 | Розетка 2-ная скр.уст. с з/к 16A 250В с защ. Шторками | шт | 252 | [6 empty] | 0
| 30 | Розетка откр.уст. (электроплита) 32A 250В IP20 | шт | 126
| 31 | Розетка скр.уст. с з/к 16A 250В IP44 | шт | 126 | [6 empty] | 0
| 32 | Коробка распределительная | шт | 1350 | [6 empty] | 0
| 33 | Коробка установочная | шт | 2500 | [6 empty] | 0
| 34 | Звонок квартирный | шт | 126 | [6 empty] | 0
| 35 | Кнопка звонковая | шт | 126 | [6 empty] | 0
|  | Трубы | [8 empty] | 0
| 36 | Труба ПВХ гофр. Ф25мм | м | 500 | [6 empty] | 0
| 37 | Труба мет. Ф20мм | м | 100
| 38 | Труба мет. Ф50мм | м | 20
| 39 | Лоток лестничный 100х300х3000 | шт | 10
| 40 | Лоток перфорированный 100х300х3000 | шт | 30
| 41 | Лоток перфорированный 100х200х3000 | шт | 60
|  | Контур заземления | к-т | [7 empty] | 0
| 42 | Полоса стальная 40х4мм | м | 80 | [6 empty] | 0
|  | Молниезащита | [8 empty] | 0
| 43 | Сталь (катанка) ф8мм | м | 250 | [6 empty] | 0
| 44 | Держатель проводника на кровле тип FB с бетонным утяжелителем | шт | 250 | [6 empty] | 0
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
сроки выполнения
условия оплаты

## 26 этап
На фирменном бланке
Выполнение электромонтажных работ
Жилой комплекс Фиалка
документация по ссылке: https://yadi.sk/d/Dpl8lgfuxV4RZg
| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объём работ всего | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | Материалы |  | Работа |  | Механизмы | Всего
[6 empty] | за ед-цу | всего, руб. | за ед-цу | всего, руб. | руб. | руб.
|  | Щиты, шкафы | к-с | [7 empty] | 0
| 1 | Монтаж панель вводная
|  | ВРУ (БВРУ-БВ-06-630 УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ВРУ-АВР (БВРУ-БВ-08-250-A УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1 | [5 empty] | 0
| 2 | Монтаж распределительного устройства
|  | 1 и 2 секция (БВРУ-БР-А1-10-0-УХЛ4 IP31) | шт | 2 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ППУ (БВРУ-БР-А1-10-0-УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | ВРУ-А (БВРУ-БР-А1-08-0-УХЛ4 IP31) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
| 3 | Монтаж щит распределительный навесной пластиковый (24 мод.) ЩРн-П-24 УХЛ3 IP41 (ЩК) | шт | 126 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Устройство защитного отключения, 2-пол., 25А, 300 мА ВД1-63 2Р | шт | 126
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 252
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 20A 30mA АД12 | шт | 252
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 40A 30mA АД12 | шт | 126
|  | Счетчик э/энергии 1-фаз., ~220В, 5-60 А, к.т. 1.0, 1-тар. CE101 R5.1 145 M6 | шт | 126
| 4 | Монтаж щит этажный на 6 квартир ЩЭсВ-1х16-IP31-001 (ЩЭ) | шт | 1 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 50A ВА47-29 | шт | 6
| 5 | Монтаж щит этажный на 8 квартир ЩЭсВ-1х16-IP31-001 (ЩЭ) | шт | 15 | 22-19-ЭМ.С л.1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 50A ВА47-29 | шт | 120
| 6 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (18 мод) ЩРн -18з-136 УХЛ3 IP31 (ЩРп) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 7
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 6A ВА47-29 | шт | 1
|  | Контактор модульный 2НO 230/240В 20A КМ20-20 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 20A ВА47-29 | шт | 2
|  | Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | шт | 1
| 7 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (ЩРт) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 2
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 20A ВА47-29 | шт | 1
|  | Дифференциальный выключатель 2-пол. 16A 30mA АД12 | шт | 1
| 8 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (ЩАО) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 5
| 9 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (18 мод) ЩРн -18з-136 УХЛ3 IP31 (ЩАЭО) | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 3-пол. 4,5kA C 25A ВА47-29 | шт | 1
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 16A ВА47-29 | шт | 5
|  | Выключатель автоматический 1-пол. 4,5kA C 6A ВА47-29 | шт | 1
|  | Контактор модульный 2НO 230/240В 20A КМ20-20 | шт | 4
| 10 | Монтаж Щит металлический распределительный навесной (12 мод) ЩРн -12з-136 УХЛ3 IP31 (БУАО) | шт | 1
|  | Выключатель нагрузки 1-пол. 20А ВН-32 1Р 20 | шт | 4
|  | Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | шт | 1
|  | Аппараты низкого напряжения | [8 empty] | 0
| 11 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 | шт | 4 | [6 empty] | 0
|  | Светотехническое оборудование | [8 empty] | 0
| 12 | Светильник подвесной (КЛЛ) 1х15Вт, IP52, Е27 НСП 02-100-001 | шт | 84 | [6 empty] | 0
| 13 | Светильник рабочего освещения (lED) 1х13Вт, IP20, 5000 K (встр. оптико-акустический датчик) ЖКХ-001 | шт | 83 | [6 empty] | 0
| 14 | Светильник аварийного освещения (lED) 1х8Вт, IP20, 5000 K ЖКХ-002 | шт | 103 | [6 empty] | 0
| 15 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP65, Е27, класс защиты 2 НПП 03-100-009 | шт | 127 | [6 empty] | 0
| 16 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP44, Е27, с решёткой НБО 23-60-004 | шт | 4 | [6 empty] | 0
| 17 | Патрон настенный | шт | 79 | [6 empty] | 0
| 18 | Лампа компактно-люминисцентная 15Вт | шт | 294 | [6 empty] | 0
| 19 | Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах, аккум. 1,5ч., IP20,~230В, класс защиты I, с наклейкой "ВЫХОД" LSSA0-1001-003-K03 | шт | 54 | [6 empty] | 0
|  | Кабельные изделия | [8 empty] | 0
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 2х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 750 | [6 empty] | 0
|  | 3х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 8100
|  | 4х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 1400 | [6 empty] | 0
|  | 3х2,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 5650 | [6 empty] | 0
|  | 3х6мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 2350
|  | 3х10мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 3300
|  | 5х1,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 50
|  | 5х2,5мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 100 | [6 empty] | 0
|  | 5х4мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 100
|  | 1х95мм2 (ВВГнг-LS-0,66кВ) | м | 750
| 21 | Провод установочный с медными жилами с ПВХ изоляцией, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 1х4мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 1400 | [6 empty] | 0
|  | 1х25мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 50
|  | 1х35мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 160 | [6 empty] | 0
|  | 1х150мм2 (ПуГВ-LS-0,38кВ) | м | 20 | [6 empty] | 0
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией огнестойкий, не распространяющий горение, сечением: | [8 empty] | 0
|  | 2х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 100 | [6 empty] | 0
|  | 3х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 1150
|  | 3х10мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 200
|  | 3х70мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 30
|  | 5х4мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 420
|  | 5х6мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66кВ) | м | 250
|  | Электроустановочные изделия | [8 empty] | 0
| 23 | Выключатель 1-кл. скр.уст. 250В/10А | шт | 366 | [6 empty] | 0
| 24 | Выключатель 2-кл. скр.уст. 250В/10А | шт | 254
| 25 | Выключатель 1-кл. откр.уст. 250В/10А IP44 | шт | 18
| 26 | Выключатель 2-кл. откр.уст. 250В/10А IP44 | шт | 2
| 27 | Выключатель 2-кл. откр.уст. 250В/10А | шт | 2
| 28 | Розетка скр.уст. с з/к 16A 250В с защ. Шторками | шт | 1214
| 29 | Розетка 2-ная скр.уст. с з/к 16A 250В с защ. Шторками | шт | 252 | [6 empty] | 0
| 30 | Розетка откр.уст. (электроплита) 32A 250В IP20 | шт | 126
| 31 | Розетка скр.уст. с з/к 16A 250В IP44 | шт | 126 | [6 empty] | 0
| 32 | Коробка распределительная | шт | 1350 | [6 empty] | 0
| 33 | Коробка установочная | шт | 2500 | [6 empty] | 0
| 34 | Звонок квартирный | шт | 126 | [6 empty] | 0
| 35 | Кнопка звонковая | шт | 126 | [6 empty] | 0
|  | Трубы | [8 empty] | 0
| 36 | Труба ПВХ гофр. Ф25мм | м | 500 | [6 empty] | 0
| 37 | Труба мет. Ф20мм | м | 100
| 38 | Труба мет. Ф50мм | м | 20
| 39 | Лоток лестничный 100х300х3000 | шт | 10
| 40 | Лоток перфорированный 100х300х3000 | шт | 30
| 41 | Лоток перфорированный 100х200х3000 | шт | 60
|  | Контур заземления | к-т | [7 empty] | 0
| 42 | Полоса стальная 40х4мм | м | 80 | [6 empty] | 0
|  | Молниезащита | [8 empty] | 0
| 43 | Сталь (катанка) ф8мм | м | 250 | [6 empty] | 0
| 44 | Держатель проводника на кровле тип FB с бетонным утяжелителем | шт | 250 | [6 empty] | 0
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
сроки выполнения
условия оплаты