## ОВ
| Название организации | ИНН | Контакты
Выполнение
общестроительных работ
С 3.6
Отопление
№ | Перечень работ: | Ед. изм. | Объем работ: Всего : | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | материалы |  | работа |  | Механизмы, руб | всего,руб
[5 empty] | цена за ед | всего,руб | цена за ед | всего,руб
Отопление жилых помещений
Узел регулирования С 3.6
1 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2
2 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт | 2
3 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 32 мм | шт | 2
4 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 15 мм 5 | шт | 4
5 | Airvent Воздухоотводчик DN15 PN10 латунный автоматический Tmax=110C Danfoss | шт | 2
6 | Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм, присоединение 1"х1" | шт | 1
7 | Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 80 мм | шт | 1
8 | Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм | компл. | 1
9 | МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ДМ 02-100 | шт | 6
10 | Кран трехходовой для манометра ICMA 151(G1/2-G1/2), Италия .l | шт | 6
11 | Бобышка №2 БП-БТ-30-G1/2 приварная длиной 30 мм под термометр БТ с резьбой G1/2, углер. сталь | шт | 6
12 | ТБ-63, термометр биметаллический показывающий | шт | 2
13 | Теплосчетчики квартирные ультразвуковые в комплекте кран -2 шт. AVEKTRA-ТСУ-15/20/25 | шт | 1
14 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (без обводной линии) диаметром до 150 мм | компл. | 1
15 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (без обводной линии) диаметром до 80 мм | компл. | 1
Система отопления жилых помещений и МОП.
28 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 2.6296
CV-11-500-7шт. (0,347*4+0,434*1+0,955*2)
29 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV11 стальной, высота 500 ммCV500х400 347Вт 2,6 л/м 500х400х60 мм 16 кг Ц | шт | 4
30 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV11 стальной, CV500х500 434 Вт 2,6 л/м 500х500х60 мм 16 кг | шт | 1
31 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV11 стальной, CV500х1100 955 Вт 2,6 л/м 500х1100х60 мм 16 кг. | шт | 2
CV-21S-500-66шт. ( 0,728*11+0,873*2+1,019*3+1,165*14+1,310*15+1,456*8+1,601*13)
32 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х500х70 ( | шт | 11
33 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х600х70 (873) | шт | 2
34 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х700х70 (1019) | шт | 3
35 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х800х70 (1165) | шт | 14
36 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х900х70 (1310) | шт | 15
37 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х1000х70 (1456) | шт | 8
38 | Радиатор PURMO Ventil Compact CV21S стальной, Радиатор Purmo Ventil Compact CV-500х1100х70 (1601) | шт | 13
CV-22-23 шт ( 1,3*4+1,857*5+2,043*6+2,229*8)
39 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Ventil Compact CV 22-500-0800 500x700x102 1300 | шт | 4
40 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Ventil Compact CV 22-500-1000 500x1000x102 1857 | шт | 5
41 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Ventil Compact CV 22-500-1100 500x1100x102 2043 45 | шт | 6
42 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Ventil Compact CV 22-500-1200 500x1200x102 2229 | шт | 8
CV-33-300 10 шт. (1,189+1,359*4+1,868*2+2,038*2+3,057*1)
43 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-300-1200 300x700x152 1189 | шт | 1
44 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-300-1200 300x800x152 1359 | шт | 4
45 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-300-1200 300x1100x152 1868 | шт | 2
46 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-300-1200 300x1200x152 2038 | шт | 2
47 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-300-1200 300x1800x152 3057 | шт | 1
CV-33-500 66 шт. (1,288*21+1,546*11+2,061*6+2,318+2,576*4+2,834*10+3,091*6)
48 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-0500 500x500x152 1288 | шт | 21
49 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-0600 500x600x152 1546 | шт | 11
50 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-0700 500x700x152 1803 | шт | 7
51 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-0800 500x800x152 2061 | шт | 6
52 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-0900 500x900x152 2318 | шт | 1
53 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-1000 500x1000x152 2576 | шт | 4
54 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-1100 500x1100x152 2834 | шт | 10
55 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-1100 500x1200x152 3091 | шт | 6
Конвектор
56 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.33651
57 | Низкий конвектор Narbonne NA VT34-214-1000L- с нижним подключением | шт | 2
58 | Низкий конвектор Narbonne NA VT34-214-1100L- с нижним подключением 1599 | шт | 1
59 | Низкий конвектор Narbonne NA VT34-214-1200L- с нижним подключением 1599 | шт | 1
60 | Низкий конвектор Narbonne NA VT 35 142 1800 - с нижним подключением 3237 | шт | 2
61 | Конвекторы БРИЗ М без вентилятора шириной 300 мм розничная цена (2 теплообменника) 1827 | шт | 12
62 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.11431
63 | Радиатор PURMO Ventil Compact С11-500-1100 1272 | шт | 8
64 | Радиатор PURMO Ventil Compact С33-500-400 1255 | шт | 1
65 | Стойка SSPK 817 (для радиаторов тип 11, 21, 22, 33, выс. 300-900) (Арт.:AZ02BS1WEM817H01)Радиатор PURMO Ventil Compact Ц | шт | 20
67 | Конвектор ELECTROLUX ECH/AG-1500 PE | шт | 1
Трубопроводы
69 | Труба PE-RT с антидиффузионной защитой, 14x2 | метр | 1130
70 | Труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum, 14x2 | метр | 150
72 | Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой, 18x2.5 | метр | 1910
74 | Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой, 25x3.5 | метр | 250
75 | Крюк пластмассовый для труб двойной, 12-20 / 12-26 L=80, 10 | шт | 3290
76 | Труба защитная гофрированная (пешель), 12-14, 100м | метр | 1130
77 | Труба защитная гофрированная (пешель), 16-18, 50м | метр | 1910
78 | Труба защитная гофрированная (пешель), 25-26, 50м | метр | 250
79 | Соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, 14x2 G¾" | шт | 12
80 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, 14x2 G½" | шт | 344
81 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, 14x2 G½" | шт | 24
82 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, 18x2.5 G½" | шт | 100
83 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, 25x3.5 G½" | шт | 14
84 | Соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc, 18x2.5 G¾" | шт | 4
85 | Кольцо латунное натяжное Push, 14x2A | шт | 1148
86 | Кольцо латунное натяжное Push, 18x2A /18x2.5A | шт | 324
87 | Кольцо латунное натяжное Push, 25x3.5A | шт | 50
88 | Отвод PPSU Push, 14x2 / 14x2 | шт | 324
89 | Отвод PPSU Push, 25x3.5 / 25x3.5 | шт | 14
90 | Тройник PPSU Push, 14x2 / 14x2 / 14x2 | шт | 60
91 | Тройник PPSU Push, 12x2 / 12x2 / 12x2 | шт | 18
92 | ройник PPSU Push, 18x2.5 / 14x2 / 14x2 | шт | 108
93 | Тройник PPSU Push, 18x2.5 / 14x2 / 18x2.5 | шт | 34
94 | Тройник PPSU Push, 18x2.5 / 18x2.5 / 18x2.5 | шт | 6
95 | Тройник PPSU Push, 25x3.5 / 18x2.5 / 18x2.5 Ц | шт | 12
96 | Соединитель двухсторонний PPSU Push, 18x2.5/ 14x2 | шт | 30
97 | KAN-THERM ДУГА ПЛАСТМАССОВАЯ - ПРОВОДНИК ТРУБЫ Д 12-18/25 | шт | 104
98 | Распределитель с профилем 1* 326х150х80 | шт | 1
99 | труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1 3 отв | шт | 6
100 | труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1 4 отв | шт | 24
101 | тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем | шт | 30
102 | ниппель со специальной прокладкой | шт | 112
103 | ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – НИППЕЛЬVTr.582.N.0006 1" | шт | 40
104 | ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – НИППЕЛЬ VTr.582.N.0007 1 1/4" Ц | шт | 4
105 | Ниппель редукционный НР/НР бронзовый,1/2 х 3/8 тип 3245, Sanha | шт | 26
106 | Ниппель редукционный НР/НР бронзовый,3/4 х 1/2 тип 3245, Sanha | шт | 4
107 | Ниппель редукционный НР/НР бронзовый, 1 х 3/4 тип 3245, Sanha | шт | 4
108 | Сгон прямой (американка прямая) 1/2" в/н MPF NS, MP-У ИС.072264 Код товара: 15621971 | шт | 26
109 | Прямой сгон Royal Thermo американка, 3/4 вн.-нар. НС-1018288 | шт | 4
110 | Прямой сгон, американка Royal Thermo 1 вн.-нар. НС-1018289 | шт | 26
111 | Прямой сгон, американка 1-1/4 вн.-нар. Valtec VTr.341.N.0007 | шт | 4
113 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTR-N | шт | 21
114 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTR-7094 | шт | 11
115 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTR-W-K7084 | шт | 167
116 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RA-5074 | шт | 15
117 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTR 7090 | шт | 6
119 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RLV- | шт | 365
120 | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: MSV-I диаметром 15 мм | шт | 14
121 | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: MSV-I диаметром 20 мм | шт | 2
122 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 20 мм | компл. | 1
123 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 25 мм | компл. | 13
124 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 32 мм | компл. | 2
125 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 1.4
126 | Фильтры сетчатые: Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт | 14
128 | Фильтры сетчатые: Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт | 2
130 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 57
132 | Квартирный теплосчётчик КАРАТ-компакт 2-213-мб-15-1,5-от, без интерфейсов для АСКУЭ | шт | 57
133 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 159
135 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт | 8
136 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм | шт | 30
137 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт | 26
138 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт | 4
141 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | шт | 2
143 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм | шт | 4
145 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 15 мм | м | 78
147 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм | м | 45
149 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм | м | 82
151 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм | м | 6
153 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 40 мм | м | 6
155 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8
157 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 64
159 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 110
160 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 40.9
161 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0.78
162 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.45
163 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.82
164 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 30 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.12
165 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.08
166 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.08
167 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.64
168 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.1
169 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 133 мм, толщина 9 мм | 100 м | 1.1
170 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.373
171 | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм | 10 шт | 0.2
172 | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм | 10 шт | 0.2
173 | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм | 10 шт | 0.2
174 | Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм | 10 шт | 0.2
175 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.3735
176 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 | 0.3735
178 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм | м | 2
180 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 40 мм | м | 6
185 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1
186 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2
187 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8
188 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.3735
189 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 | 0.3735
Система теплоснабжения коммерческих помещений
190 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.11336
191 | Радиатор PURMO Ventil Compact Радиатор Purmo Compact C 33-500-1100 500x1100x152 2834 | шт | 4
192 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.036
193 | Низкий конвектор Narbonne NA VT 35 142 1800 - с нижним подключением 3237 | шт | 2
Трубопроводы
195 | Труба PE-RT с антидиффузионной защитой, 14x2 | метр | 36
196 | Труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum, 14x2 | метр | 2
198 | Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой, 18x2.5 | метр | 35
200 | Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой, 25x3.5 | метр | 38
201 | Крюк пластмассовый для труб двойной, 12-20 / 12-26 L=80, | шт | 106
202 | Труба защитная гофрированная (пешель), 12-14, 100м | метр | 36
203 | Труба защитная гофрированная (пешель), 16-18, 50м | метр | 35
204 | Труба защитная гофрированная (пешель), 25, 50м | метр | 38
205 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, 14x2 G½" | шт | 8
206 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, 14x2 G½" | шт | 4
207 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, 18x2.5 G½" | шт | 4
208 | Соединитель латунный свинчиваемый, с резьбой наружной, 25x3.5 G½" | шт | 8
209 | Кольцо латунное натяжное Push, 14x2A | шт | 28
210 | Кольцо латунное натяжное Push, 18x2A /18x2.5A | шт | 12
211 | Кольцо латунное натяжное Push, 25x3.5A | шт | 16
212 | Отвод PPSU Push, 14x2 / 14x2 | шт | 8
213 | Отвод PPSU Push, 25x3.5 / 25x3.5 | шт | 8
214 | ройник PPSU Push, 18x2.5 / 14x2 / 14x2 | шт | 2
215 | Тройник PPSU Push, 18x2.5 / 14x2 / 18x2.5 | шт | 2
216 | Тройник PPSU Push, 18x2.5 / 18x2.5 / 18x2.5 | шт | 4
218 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTR-N | шт | 2
219 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTR-W-K7084 | шт | 4
220 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RA-5074 | шт | 2
222 | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: MSV-I диаметром 15 мм | шт | 10
223 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 15 мм | компл. | 4
224 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 15 мм | компл. | 2
225 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 20 мм | компл. | 2
227 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 2
228 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт | 4
229 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм | шт | 6
230 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт | 6
231 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 шт | 0.2
233 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | шт | 2
234 | Фильтры сетчатые: Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт | 2
236 | Квартирный теплосчётчик КАРАТ-компакт 2-213-мб-15-1,5-от, без интерфейсов для АСКУЭ | шт | 2
238 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт | 2
240 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 15 мм | м | 1
243 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм | м | 18
245 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм | м | 16
247 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 44
249 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1
250 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 7.8
251 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.16
252 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0.18
253 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.44
254 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.058
255 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.20731
256 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 | 0.20731
257 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.02
258 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм | 100 м | 0.01
Воздушно тепловая завеса
259 | Вентилятор (Тепловая завеса) | шт | 2
260 | Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-60П3141W оцинк. Сталь | шт | 2
261 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | узел | 2
262 | Металлорукав L=400 Dy 3/4Артикул 500180 | шт | 2
263 | Смесительный узел КЭВ-УТМ-4Артикул 500168 | шт | 2
264 | Термостат защиты от замораживания RAK-TW. 5000S-Н | шт | 2

## ВК
| Название организации | ИНН | Контакты
Выполнение
водопровод, канализация
Комплекс жилых домов по
С 3.6
№ | Перечень работ: |  | Объем работ: Всего : | Ссылка на чертежи, спецификации (Шифр комплекта, № листа; № пункта спецификации | материалы |  | работа |  |  | всего,руб
|  | Ед. изм. |  |  | цена за ед | всего,руб | цена за ед | всего,руб | Механизмы, руб
Водопровод (В1) ниже отм.0.000
1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2 | [6 empty] | 0
2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 15 | [6 empty] | 0
6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 25 | [6 empty] | 0
8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 15 | [6 empty] | 0
10 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 11 | [6 empty] | 0
12 | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром: 15 мм, тип в/в | шт | 4 | [6 empty] | 0
13 | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром: 20 мм, тип в/н | шт | 1 | [6 empty] | 0
15 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в | шт | 2 | [6 empty] | 0
17 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб: 50 (57) мм | шт | 1 | [6 empty] | 0
18 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб: 70 (76) мм | шт | 1 | [6 empty] | 0
19 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 6.8 | [6 empty] | 0
20 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.15 | [6 empty] | 0
21 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0.02 | [6 empty] | 0
22 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.25 | [6 empty] | 0
23 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.15 | [6 empty] | 0
24 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.11 | [6 empty] | 0
Горячее водоснабжение и циркуляция (Т3; Т4) | [9 empty] | 0
26 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 7 | [6 empty] | 0
28 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 15 | [6 empty] | 0
30 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 23 | [6 empty] | 0
32 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 25 | [6 empty] | 0
34 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 15 | [6 empty] | 0
36 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 11 | [6 empty] | 0
38 | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром: 15 мм, тип в/в | шт | 6 | [6 empty] | 0
40 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/в | шт | 2 | [6 empty] | 0
41 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм | шт | 2 | [6 empty] | 0
42 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб: 50 (57) мм | шт | 2 | [6 empty] | 0
43 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб: 70 (76) мм | шт | 1 | [6 empty] | 0
44 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 9.6 | [6 empty] | 0
45 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0.07 | [6 empty] | 0
46 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.15 | [6 empty] | 0
47 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.23 | [6 empty] | 0
48 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.25 | [6 empty] | 0
49 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.15 | [6 empty] | 0
50 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.11 | [6 empty] | 0
Канализация ,Канализация бытовая (К1). | [9 empty] | 0
52 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 74.85 | [6 empty] | 0
ВЫШЕ отм. 0.000 Водопровод хозяиственно-питьевой | [9 empty] | 0
54 | Счетчик холодной воды, марка: WFK 20 Siemens | шт | 58 | [6 empty] | 0
56 | Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-15 | шт | 1 | [6 empty] | 0
57 | Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-25 | шт | 16 | [6 empty] | 0
59 | РДВ-2А Ду15вода горячая и холодная15 | комплет | 1 | [6 empty] | 0
60 | РДВ-2А Ду25вода горячая и холодная 15 | комплет | 16 | [6 empty] | 0
61 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 140 | [6 empty] | 0
62 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт | 57 | [6 empty] | 0
63 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт | 16 | [6 empty] | 0
65 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм | м | 35 | [6 empty] | 0
66 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт | 1 | [6 empty] | 0
68 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 16 мм | м | 5 | [6 empty] | 0
69 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 1 | [6 empty] | 0
71 | внутриквартирные пожарные шкафы | комплект | 57 | [6 empty] | 0
73 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | шт | 16 | [6 empty] | 0
74 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса: 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 16 | [6 empty] | 0
75 | Гибкая подводка для воды 1/2" 50см вн.-вн. | шт | 218 | [6 empty] | 0
Трубопроводы | [9 empty] | 0
77 | Труба полипропиленовая PN10 KraftPipe SDR 11 (стояки) d25х2,3 | метр | 10 | [6 empty] | 0
79 | Труба полипропиленовая PN10 KraftPipe SDR 11 (стояки) d32х3.0 | метр | 28 | [6 empty] | 0
81 | Труба полипропиленовая PN10 KraftPipe SDR 11 (стояки) d40х3.7 | метр | 20 | [6 empty] | 0
83 | Труба Kraft PIPE PP-R PN-20 D 20 х 3,4 HEISSKRAFT | метр | 400 | [6 empty] | 0
85 | Труба Kraft PIPE PP-R PN-20 D 25 х 4,2 HEISSKRAFT | метр | 970 | [6 empty] | 0
86 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 6 мм | 100 м | 6.5 | [6 empty] | 0
87 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.58 | [6 empty] | 0
Гильзы Ду 80 -18шт /0,5м; Ду 50-8шт/0,5 | [9 empty] | 0
88 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.18 | [6 empty] | 0
89 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4.08 | [6 empty] | 0
Горячее водоснабжение и циркуляция (Т3; Т4;)
91 | Счетчик горячей воды, марка: ВСГ-15 | шт | 58
93 | Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-15 | шт | 1
94 | Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-25 | шт | 16
96 | РДВ-2А Ду15вода горячая и холодная15 | комплет | 1
97 | РДВ-2А Ду25вода горячая и холодная 15 | комплет | 16
98 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 60
99 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт | 16
103 | Компенсатор КСО 15-16-50 | шт | 2
104 | Компенсатор полипропиленовый ДУ 32 | шт | 2
105 | Компенсатор полипропиленовый ДУ 40 | шт | 4
106 | Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром: 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м | шт | 8
108 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 16 мм | м | 5
109 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 1
111 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса: 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 16
112 | Гибкая подводка для воды 1/2" 50см вн.-вн. | шт | 138
Трубопроводы
114 | Труба полипропиленовая термостабилизированная со стекловолокном ClimaFaster SDR 9 PN22 (стояки) d32х3.6 | метр | 14
116 | Труба полипропиленовая термостабилизированная со стекловолокном ClimaFaster SDR 9 PN22 (стояки) d40х4,4 | метр | 25
118 | Труба полипропиленовая термостабилизированная со стекловолокном ClimaFaster SDR 9 PN22 (стояки) d50х6,2 | метр | 30
120 | Труба из сшитого ПЭ РЕ-Хс KAN-therm с антидифузионным слоем d25х3.5 ( Ду 18) | метр | 780
122 | Труба из сшитого ПЭ РЕ-Хс KAN-therm с антидифузионным слоем d18х3.5 ( Ду 18) | метр | 340
123 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 6 мм | 100 м | 6.5
125 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 56
126 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.132
127 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.14
128 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.25
129 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.3
130 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0.36
Канализация Бытовая (К1)
132 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 120
133 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 340
134 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт | 47
135 | Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС ППМ-110 | шт | 126
136 | Воздушный клапан Саратовпластика Аэратор Ду 110 | шт | 2
Канализация Дождевая К2
138 | Воронка кровельная HL 62.1/1 с листоуловителем с теплоизоляцией и электроподогревом, с обжимным фланцем из нержавеющей стали. | комплект | 2
139 | Компенсационный патрубок POLYTRON COMFORT PP 110 911000 | шт | 2
140 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм | шт | 1
141 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в | шт | 1
143 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 102
145 | Крестовины диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт | 1
147 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 14.67
148 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01
150 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 13 мм | 100 м | 1
КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ -Водопровод хоз.-питьевой /В1.1/
152 | Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-15 | шт | 2
154 | Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-15 | шт | 2
156 | РДВ-2А Ду15вода горячая и холодная15 | комплет | 2
157 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 6
159 | Труба Kraft PIPE PP-R PN-20 D 20 х 3,4 HEISSKRAFT | метр | 14.37
161 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 6
162 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 18 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.06
Горячее водоснабжение Т3.
164 | Счетчик горячей воды, марка: ВСГ-15 | шт | 2
166 | Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-15 | шт | 2
168 | РДВ-2А Ду15вода горячая и холодная15 | комплет | 1
169 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт | 4
171 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 6
173 | Труба Kraft PIPE PP-R PN-20 D 18 х 2,5 HEISSKRAFT | метр | 5
174 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 18 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.06
Канализация К 1.1
176 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 33
178 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 9.98
179 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт | 2
180 | Воздушный клапан Саратовпластика Аэратор Ду 110 | шт | 2
181 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.1