## СС - РД
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на выполнение работ по устройству слаботочных систем и охранно-пожарной сигнализации
«Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (этап 51 в жилом квартале по ППТ С21, этап 52 в жилом квартале по ППТ С12) в составе жилого массива площадью 100,63 Га» по адресу: г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополя, участок 5.6» секции С12.1, С12.2, С12-С1, С21.1, С21.2, С21-С1.
|  |  |  | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
Секция С21-С1: Сети связи |  |  |  | Единичные расценки, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Материалы, руб с НДС | Работа, руб с НДС | Материалы, руб с НДС | Работа, руб с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 Интернет и телефония
| Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600х800) дверь стекло, ШТ.К-М-42.6.8-1ААА | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Панель осветительная светодиодная R-LED-220 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А ПЗ-19-500.200А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный ПЗ-ШТ.К-М | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Блок силовых розеток 10А, БР 16-008 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Блок розеток Rem-32 с инд., 8 Schuko, 32A, алюм., 19", колодка R-32-8S-I-440-K | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. (уп) КМ-2-50 | уп | 2 |  |  | 0 | 0
| Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 3 м R-10-Cord-C13-S-3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м R-10-Cord-C13-C14-1.8 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| Патч панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Управляемый коммутатор 2 уровня, 24х10/100/1000Base-T, 2 порта комбо 10/100/1000BaseT/100/1000BaseX SFP, 2 порта 100/1000BASE-X (SFP), SNR-S2985G-24TC | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Мини IP-ATC на 20 абонентов, Yeastar S20 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Патч-корд UTP, Cat.5е, LSZH, 1 м, белый, PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1 M-LSZH-WH | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Патч-корд UTP, Cat.5е, LSZH, 2 м, белый, PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2 M-LSZH-WH | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Модуль SFP оптический, дальность до 20 км (14dB), 1310нм с поддержкой функции DDM, SNR-SFP-LX-20 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Модуль SFP с интерфейсом RJ45, до 100м, SNR-SFP-T | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC, duplex, LSZH, 2м, FC-D2-9-LC/UR-H-2M-LS ZH-YL | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| UPS 600VA Rack Mount, Black, 1U, ИБП CyberPower, OR600ELCDRM1U | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| ITK Кабель связи витая пара U/UTP, кат.5E 4x2х24AWG solid, LSZH нг(А)-LSLTх, 305м, белый, LC1-C5E04-121 ITK | м | 1530 |  |  | 0 | 0
| Труба гофр.ПВХ d 16 мм с зондом (50 м), CTG20-16-K41-050I | м | 683.4 |  |  | 0 | 0
| Дюбель хомут для круглого кабеля Tech-Krep 11-18мм, белый | шт | 3000 |  |  | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная 25х3,2мм, ГОСТ 3262-75 | м | 9.18 |  |  | 0 | 0
| Розетка телефонная+компьютерная RJ11+RJ45 IEK ВЕГА, скрытый монтаж, белый, EIV20-K01-DM | шт | 70 |  |  | 0 | 0
| Подрозетник для сплошных стен 65х40 мм (с саморезами), UKT10-065-040-000 | шт | 70 |  |  | 0 | 0
| Стяжки нейлоновые КСС 3х150 (б), 49393 Fortisflex | уп | 10 |  |  | 0 | 0
Оборудование для ЩСС 20-С.1-1.х
| Слаботочный щит Crosser R-1 (390х340х120) IP31 EKF PROxima | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Неуправляемый коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), SNR-S1908G-2S | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Модуль SFP с интерфейсом RJ45, до 100м, SNR-SFP-T | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Колпачок изолирующий для разъема RJ-45, PVC, серый, CS4-11 | шт | 77 |  |  | 0 | 0
| Разъем UTP RJ-45 для кабеля категории 5е, 8Р8С, CS3-1C5EU | шт | 77 |  |  | 0 | 0
Раздел: 2 Система радиофикации
| Конвертер IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 В, ОТЗВУК ПВ 1U | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Коробка распределительная КРА-4 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
| Радиорозетка абонентская РПВ-2 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Громкоговоритель настенный АСР 03.1.2ИСП.2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм | м | 122.4 |  |  | 0 | 0
| Держатель клипса (ПВХ) скоба разъемная 16мм | шт | 120 |  |  | 0 | 0
| Медиаконвертер WDM 1000Мбит/с 20 км 1310нм SC, MCSFP2-1000-1310-20км-SC | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Патч-корд UTP, Cat.5е, LSZH, 3 м, белый, PC-LPM-UTP-RJ45-C5e-3 M-LSZH-WH | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Патч-корд оптический SC(UPC)-LC(UPC), SM, 3м | шт | 1 |  |  | 0 | 0
Кабельная продукция:
| Кабель однопарный магистральный ПРППМ-нгLS 2х1.2 | м | 120.36 |  |  | 0 | 0
| Кабель однопарный абонентский ПРППМ-нгLS 2х0,9 | м | 16.32 |  |  | 0 | 0
| Кабель для систем проводного вещания 1х2х1,5, КПСВВнг( A)LS 2х1.5 | м | 10.2 |  |  | 0 | 0
| Штробление стен помещений для абонентской проводки (с заделкой штробы) | м | 90 |  |  | 0 | 0
Раздел 3 Система видеонаблюдения
| Оборудование СОТ |  |  |  |  | 0 | 0
| Уличная IP-камера видеонаблюдения (2,8-12 мм) 2Мп, RVi-1NCT2023 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| Монтажная коробка RVi-MB | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| Сетевой комутатор на 16 портов PoE RVi-NS 1604M, 30W max | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Hyberline Патч панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный, PP3-19-16-8P8C-C5E-110D | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Hyberline Кабельный органайзер с металлическими кольцами, 19", 1U, CM-1U-ML | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| ИБП APC Smart-UPS SC 450 ВА, 230 В - стоечное шасси высотой 1U, SC450RMI1U | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Кабели и материалы: |  |  |  |  | 0 | 0
| Кабель витая пара, неэкранированные (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24 AWG), одножильные, внешние, LSZH Hyperline серии UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH | м | 321.3 |  |  | 0 | 0
| Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 3м | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Hyperline Патч корд U/UTP, Cat.5e (100% Fluke Component Tested), LSZH, 2 м, черный, PC-LPM-UTP-RJ45-C5e-2M-LSZH-BK | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| Джек RJ45 (8Р8С) 5е | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| Труба индустриальная гофрированная из нераспространяющего горение полиамида, стойкость к ультрафиолету, DN23мм, ПВ-0, с протяжкой PA612329F0 | м | 30.6 |  |  | 0 | 0
| Держатель DN 23 мм, полиамид, PAS23N | шт | 90 |  |  | 0 | 0
| Гофрированная труба из ПВХ 20, 91920 | м | 107.1 |  |  | 0 | 0
| Держатель, 51020 | шт | 315 |  |  | 0 | 0
| Расходные материалы | к-т | 1 |  |  | 0 | 0
Раздел 4 Охранная сигнализация
| Блок контроля и индикации, Рубеж-БИУ | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный, ИО 40920-2 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
| Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный, ИО 32920-2 | шт | 17 |  |  | 0 | 0
| Щит металлический Щ-ОС1.Х в составе: | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный, Рубеж-2ОП прот.R3 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | шт. | 7 |  |  | 0 | 0
| Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Блок резервного питания, БР-12 исп.2х40 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 7А*ч 12В, DT1207 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 40А*ч 12В, DT1240 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
| Навесной шкаф СЕ, 800х600х300 мм, R5CE0863 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| DIN-рейка (35мм) | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Проходная клемма на 2 проводника AWG 28-16 | шт | 231 |  |  | 0 | 0
| Торцевая крышка для 2-проводных клемм | шт | 231 |  |  | 0 | 0
| Концевой стопор CLIPFIX 35-5 | шт | 231 |  |  | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А х-ка С | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Щит металлический Щ-ОС0.Х в составе: | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Модуль сопряжения МС-Е | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 7А*ч 12В, DT1207 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Навесной шкаф СЕ, 500х400х250 мм, R5CE0549 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| DIN-рейка (35мм) | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Проходная клемма на 2 проводника AWG 28-16 | шт | 33 |  |  | 0 | 0
| Торцевая крышка для 2-проводных клемм | шт | 33 |  |  | 0 | 0
| Концевой стопор CLIPFIX 35-5 | шт | 33 |  |  | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А х-ка С | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Кабельная продукция, расходные материалы: |  |  |  |  | 0 | 0
| Кабель 1х2х0,5, КПСЭнг(А)-LS | м | 244.8 |  |  | 0 | 0
| Кабель 2х2х0,5, КПСЭнг(А)-LS | м | 102 |  |  | 0 | 0
| Кабель 4х2х0,5, КПСЭнг(А)-LS | м | 5 |  |  | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом IEK, ТУ27.33.14-004-83135016-2017 | м | 357 |  |  | 0 | 0
| Скоба однолапковая d=20 мм | шт | 1150 |  |  | 0 | 0
| Кабельная проходка, "ОГНЕЗА-ПМ-К", 40/20 | шт | 7 |  |  | 0 | 0
| Бирка маркировочная треугольная 62х62х62х0,8мм (упак. 100шт.), У136 | уп | 1 |  |  | 0 | 0
| Метизы и расходные материалы | компл | 1 |  |  | 0 | 0
Раздел 5 Диспетчеризация инженерного оборудования
| Основное оборудование: |  |  |  |  | 0 | 0
| Концентратор версии 7.2 в составе: | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| - концентратор ЛНГС.465213.270 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| - сетевой адаптер 220В/+24В 2А | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| - клеммник ЛНГС.465213.270.050 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| - жгут ЛНГС.465213.270.060 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| - держатель ЛНГС.465213.270.002 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Переговорное устройство АПУ-1Н ЛНГС.465213.300.100 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Адаптер сухих контактов АСК-16 ЛНГС.468223.121 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Адаптер телеуправления АТУ8х2 ЛНГС.468223.122 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Поплавковый датчик уровня ПДУ-Н601-53 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Датчик наличия сети ДНС-1 (394) | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Магнитный пускатель (контактор) | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| Сервисный ключ механика | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Сервисный ключ оператора | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Сервисный ключ администратора | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания Бастион SKAT UPS 500/300 DIN | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Кабельные изделия: |  |  |  |  | 0 | 0
| Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А), пониженное дымо- и газовыделение, КПСнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 81.6 |  |  | 0 | 0
| Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А), пониженное дымо- и газовыделение, КПСнг(А)-LS 2х2х0,5 | м | 35.7 |  |  | 0 | 0
| Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А), пониженное дымо- и газовыделение, КПСнг(А)-LS 4х2х1,5 | м | 20.4 |  |  | 0 | 0
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 желто-зеленый, ГОСТ 31947-2012 | м | 30.6 |  |  | 0 | 0
| Изделия и материалы: |  |  |  |  | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 (100м/4800м уп/пал) Промрукав, PR.012031 | уп. | 1 |  |  | 0 | 0
| Крепеж-клипса для труб АБС-пластик в карт д20 (150шт/1500шт уп/кор) Промрукав, DKC-51032 | уп. | 2 |  |  | 0 | 0
| Дюбель распорный 6х40 | шт | 300 |  |  | 0 | 0
| Труба ВГП Ду=32/3.2 ГОСТ3262-75 | м | 10 |  |  | 0 | 0
| Рулон самоламинирующихся наклеек, 200 наклеек, 25х31х10мм, S100Х125VAFY, PANDUIT | уп. | 1 |  |  | 0 | 0
| Наконечник кабельный медный ТМ/1 10-6-5 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
| Лента 5000 х 20 мм, ьелый, 70V-20-02WT, Velcro | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Противопожарная терморасширяющаяся мастика СР 611А, Hilti | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Базальтовая вата Руф Баттс Н Оптима 1000х600х100 мм, Rockwool | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Раздел 6 Сверление отверстий и герметизация вводов | шт | 38 |  |  | 0 | 0
Дополнительные затраты
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | ИТОГО С НДС: | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
7 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
8 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
9 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
10 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
11 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
12 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС)
13 | Сайт компании |  | ссылка
14 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
15 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
16 | Примечание к ТКП претендента
Note on A45: User: Отправила запрос в компанию ОТЗВУК 03.02.2022

## ОПС - РД
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на выполнение работ по устройству слаботочных систем и охранно-пожарной сигнализации
«Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (этап 51 в жилом квартале по ППТ С21, этап 52 в жилом квартале по ППТ С12) в составе жилого массива площадью 100,63 Га» по адресу: г. Симферополь, с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополя, участок 5.6» секции С12.1, С12.2, С12-С1, С21.1, С21.2, С21-С1.
|  |  |  | ИНН претендента |  | Название компании — претендента
| Секция С21-С1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация. Оповещение в пожаре. |  |  | Единичные расценки, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Материалы, руб с НДС | Работа, руб с НДС | Материалы, руб с НДС | Работа, руб с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Извещатели
1 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3 | шт. | 25 |  |  | 0 | 0
2 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3 | шт. | 11 |  |  | 0 | 0
3 | Устройство дистанционного пуска "Пуск дымоудаления" УДП 513-11 прот. R3 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
Раздел 2. Оповещатели
4 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный ОПОП 124 прот.R3 | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 | шт. | 22 |  |  | 0 | 0
Раздел 3. Исполнительные устройства
6 | Адресный релейный модуль РМ-1К прот. R3 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Адресный релейный модуль РМ-4К прот. R3 | шт. | 7 |  |  | 0 | 0
8 | Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты МДУ-1 прот. R3 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
Раздел 4. Огнестойкая кабельная линия
| Огнестойкая кабельная линия PTK-Line ПожТехКабель - ККМОМ 25х25 в составе: |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | м | 448.8 |  |  | 0 | 0
10 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 22.44 |  |  | 0 | 0
11 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 4 |  |  | 0 | 0
12 | Металлический кабельный канал ККМОМ 25х25 | м | 404 |  |  | 0 | 0
13 | Дюбель металлический 5х30 мм | шт. | 202 |  |  | 0 | 0
14 | Саморез 3,5х35 мм | шт. | 202 |  |  | 0 | 0
15 | Коробка монтажная металлическая КМОМ (4к х 2,5 мм) | шт. | 8 |  |  | 0 | 0
| Огнестойкая кабельная линия PTK-Line ПожТехКабель - ККМОМ 40х30 в составе: |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | м | 448.8 |  |  | 0 | 0
17 | Металлический кабельный канал ККМОМ 40х30 | м | 55 |  |  | 0 | 0
18 | Дюбель металлический 5х30 мм | шт. | 220 |  |  | 0 | 0
19 | Саморез 3,5х35 мм | шт. | 220 |  |  | 0 | 0
| Огнестойкая кабельная линия PTK-Line ПожТехКабель - ВГП в составе: |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | м | 8 |  |  | 0 | 0
21 | Водогазопроводная труба по ГОСТ 3262-75 40 мм | м | 10 |  |  | 0 | 0
22 | Скоба двухлапковая под анкер 48-50 мм | шт. | 10 |  |  | 0 | 0
23 | Анкер-клин металлический 6х40 мм | шт. | 20 |  |  | 0 | 0
Раздел 5. Разное
24 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 9 |  |  | 0 | 0
Дополнительные затраты
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | ИТОГО С НДС: | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
7 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
8 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
9 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
10 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
11 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
12 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС)
13 | Сайт компании |  | ссылка
14 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
15 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
16 | Примечание к ТКП претендента