## С1.2-ЭО
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на выполнение работ по устройству Силового электрообуродвания. Электроосвещение
на объекте: "3 очередь строительства жилого массива, границами площади которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь" (Пусковые комплексы С.1-С.3) секция С1.2
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН |  | Наименование организации
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Электрощитовые изделия
ВРУ | Вводно-распределительное устройство на ном. Ток 630А: | Завод "СОЭМИ"
| блок ввода (индивидуальная схема) | БВРУ-БВ-06-630 УХЛ4 IP31 | шт | 1
| блок распределительный (индивидуальная схема) | БВРУ-БР-А1-5-0-УХЛ4 IP31 | шт | 2
ВРУ-АВР | Вводно-распределительное устройство на ном. Ток 250А: | Завод "СОЭМИ"
| блок ввода (индивидуальная схема) | БВРУ-БВ-08-250-А УХЛ4 IP31 | шт | 1
| блок распределительный (индивидуальная схема) (ВРУ-А) | БВРУ-БР-А1-08-0-УХЛ4 IP31 | шт | 1
| блок распределительный (индивидуальная схема) (ППУ) | БВРУ-БР-А1-15-0-УХЛ4 IP31 | шт | 1
ЩК | Щит распределительный навесной пластиковый (24 мод.) в составе: | ЩРн-П-24 УХЛ3 IP41 |  | 101
| Устройство защитного отключения, 2-пол, 63А, 300мА | ВД1-63 2Р | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол, 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол, 4,5кА С 20А | ВА47-29 | шт | 1
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 20А 30mА | АД12 | шт | 2
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 40А 30mА | АД12 | шт | 1
ЩЭ | Щиток этажный распределительный в составе: | ЩЭ-5 УХЛ3 | шт | 11
| Выключатель автоматический 2-пол. 4,5кА С50А | ВА47-29 | шт | 11
| Счетчик э/энергии 1-фаз, ~220В, 5-60 А, кт 1.0, 1-тар | СЕ101 R5.1 145 М6 | шт | 11
ЩЭ | Щиток этажный распределительный в составе: | ЩЭ-5 УХЛ3 | шт | 9
| Выключатель автоматический 2-пол. 4,5кА С50А | ВА47-29 | шт | 9
| Счетчик э/энергии 1-фаз, ~220В, 5-60 А, кт 1.0, 1-тар | СЕ101 R5.1 145 М6 | шт | 9
ЩЭ | Щиток этажный распределительный в составе: | ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 | шт | 10
| Выключатель автоматический 2-пол. 4,5кА С50А | ВА47-29 | шт | 10
| Счетчик э/энергии 1-фаз, ~220В, 5-60 А, кт 1.0, 1-тар | СЕ101 R5.1 145 М6 | шт | 10
ЩРпк | Щит металлический распределительный навесной (12 мод) в составе: | ЩРн-12з-136 УХЛ3 IP31 | шт | 1
| Выключатель автоматический 3-пол. 6,0кА С 25А | ВА47-60 | шт | 1
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 20А 30mА | АД12 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 2
ЩРп | Щит металлический распределительный навесной (18 мод) в составе: | ЩРн-18з-136 УХЛ3 IP31 | шт | 1
| Выключатель автоматический 3-пол. 6,0кА С 25А | ВА47-60 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 20А | ВА47-29 | шт | 2
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 4
| Независимый расцепитель | РН-47 | шт | 3
ЩУР | Щит металлический учетно-распределительный навесной (24 мод) в составе: | ЩУРн-3/24зо-136 УХЛ3 | шт | 4
| Выключатель автоматический ввода 3-пол. 6кА С С40А | ВА47-60 | шт | 1
| Счетчик э/энергии 3-фаз, 3х230/400В, 5-60 А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 20А 30mА | АД12 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С20А | ВА47-60 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол. 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 4
| Независимый расцепитель | РН-47 | шт | 1
ЩРт | Щит металлический распределительный навесной (12 мод) в составе: | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 6kA C25A | ВА47-60 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 20А | ВА47-29 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 1
| Дифференциальный выключатель 2-пол. 16А 30mА | АД12 | шт | 1
ЩАЭО | Щит металлический распределительный навесной (24 мод) в составе: | ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 6kA C25A | ВА47-60 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 7
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 6А | ВА47-29 | шт | 1
| Контактор модульный 2НО 230/240В 20А | КМ20-20 | шт | 7
ЩУАО | Щит металлический распределительный навесной (12 мод) в составе: | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1
| Выключатель нагрузки 1-пол. 20А | ВН-32 1P 20 | шт | 7
| Фотореле на DIN-рейку с выносным фотодатчиком 2-100Лк 20А | ФРЛ-11 | шт | 1
ЩАО | Щит металлический распределительный навесной (18 мод) в составе: | ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 6kA C25A | ВА47-60 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С 16А | ВА47-29 | шт | 5
ЩУР | Щит металлический учетно-распрелделительный навесной (30 мод) в составе: | ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 | шт | 1
| Выключатель автоматический 3-пол 6кА С40А | ВА47-60 | шт | 1
| Счетчик э/энергии 3-фаз 3х230/400В, 5-60А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1
| Дифференцированный выключатель 2-пол 16А 30мА | АД12 | шт | 1
| Выключатель автоматический 1-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 7
| Выключатель автоматический 3-пол 4,5кА С 25А | ВА47-29 | шт | 4
| Независимый расцепитель | РН-47 | шт | 4
ЩРК | Корпус металлический в составе: | ЩМП-4-0 У2 IP54 | шт | 1
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 6кА С32А | ВА47-60 | шт | 2
| Счетчик э/энергии 3-фаз 3х230/400В, 5-60А, к.т.1.0, 1-тар | СЕ300 R31 145-J | шт | 1
| Выключатель автоматический ввода 1-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 7
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 4,5кА С16А | ВА47-29 | шт | 1
| Выключатель автоматический ввода 3-пол 4,5кА С25А | ВА47-29 | шт | 1
ЯТП | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 220/36В | ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт | 6
Оборудование светотехническое
1 | Светильник подвесной (КЛЛ) 1х15Вт, IP52, Е27 | НСП 02-100-001 | шт | 57
2 | Светильник рабочего освещения (LED) 1х8Вт, IP20, 5000К (встр оптико-акустический датчик) | ЖКХ-001 | шт | 95
3 | Светильник аварийного освещения (LED) 1х8Вт, IP20, 5000К | ЖКХ-002 | шт | 84
4 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP65, Е27, класс защиты 2 | НПП 03-100-009 | шт | 112
5 | Светильник рабочего освещения (КЛЛ) 1х15Вт, IP44, Е27, с решеткой | НБО 23-60-004 | шт | 23
6 | Панель светодиодная (LED) 1х36Вт, IP20, 6500К | ДВО 6560-0 | шт | 2
7 | Светильник пыленепроницаемый и струезащищенный промышленного применения с лампами Т8 | ЛСП44-2х36 | шт | 12
8 | Блок аварийного питания для LED | БАП40-1,0 | шт | 1
9 | Блок аварийного питания для ЛЛ/КЛЛ | БАП58-1,0 | шт | 4
10 | Патрон настенный |  | шт | 87
11 | Лампа компактно-люминисцентная 15Вт |  | шт | 192
12 | Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах, аккум 1,5ч, IP20, ~230В, класс защиты 1, с наклейкой "ВЫХОД" | LSSA0-1001-003-K03 | шт | 65
Светоограждение
Оборудование светотехническое
1 | Светосигнальный прибор с защитным колпаком, Е27, IP54 | ЗОМ (арт.103) | шт | 6
2 | Лампа светодиодная для заградительного огня, Е27, 220В, 6Вт | ЛСД-3 | шт | 6
Системы управления и электропитания
1 | Блок управления освещением и заградительными огнями "День-Ночь" с ФД, 220В, до 1200 Вт, IP40 | БУО ДН-1 1х220-2х220 | шт | 1
Кабельные изделия
1 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 270
Электромонтажные изделия
1 | Коробка мет. Протяжная 100х100, IP54 |  | шт | 20
| Труба мет. Ф20мм |  | м | 110
Провода и кабели |  |  | шт
1 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5мм2 |  | м | 1000
2 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 |  | м | 10000
3 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм2 |  | м | 1500
4 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 |  | м | 400
5 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2 |  | м | 15000
6 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х4мм2 |  | м | 450
7 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х6мм2 |  | м | 1300
8 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 3х10мм2 |  | м | 1500
9 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х10мм2 |  | м | 120
10 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-LS 5х50мм2 |  | м | 170
11 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5мм2 |  | м | 100
12 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм2 |  | м | 2000
13 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5мм2 |  | м | 1000
14 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х6 мм2 |  | м | 200
15 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4мм2 |  | м | 500
16 | Кабель медный силовой ВВГнг(А)-FRLS3х70мм3 |  | м | 30
17 | Провод установ повышен гибкости ВВГнг(А)-LS 1х4мм2 |  | м | 1100
18 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х10мм2 |  | м | 100
19 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х25мм2 |  | м | 50
20 | Провод установ повышен гибкости ПуГВ 1х150мм2 |  | м | 20
Электроустановочные изделия
1 | Выключатель 1-кл скр.уст. 250В/10А |  | шт | 2
2 | Выключатель 2-кл скр.уст. 250В/10А |  | шт | 1
3 | Выключатель 1-кл откр.уст. 250В/10А IP44 |  | шт | 31
4 | Розетка скрт.уст. с з/к 16А 250В с защ. шторками |  | шт | 2
5 | Коробка распределительная |  | шт | 1800
6 | Коробка установочная |  | шт | 1600
7 | Кнопка звонковая |  | шт | 101
Материалы для монтажа |  |  | шт
1 | Труба ПВХ гофр ф25мм |  | м | 800
2 | Труба мет ф50мм |  | м | 100
3 | Двустенная труба ПНД жетская d110мм, 6м |  | шт | 40
4 | Лоток лестничный 100х300х3000 |  | шт | 45
5 | Крышка на лоток осн 300 L=3000 |  | шт | 45
6 | Разделительная перегородка h100 L=2000 |  | шт | 68
7 | Комплект соединителей |  | шт | 332
8 | Поворот лестничный на 90град 100х300 |  | шт | 10
9 | Крестовина лестничная 100х300 |  | шт | 1
10 | Разветвитель лестичный Т-образный 100х300 |  | шт | 5
11 | Профиль перфорированный |  | шт | 135
12 | Шпилька М8 |  | шт | 270
13 | Держатель потолочный |  | шт | 270
14 | Гайка со стопорным буртиком М8 |  | шт | 1080
15 | Болт анкерный с гайкой М8х65 |  | шт | 270
16 | Полоса стальная 40х4мм |  | м | 180
17 | Сталь (катанка) ф8мм |  | м | 200
18 | Держатель проводника на кровле тип FB с бетонным утяжелителем |  | шт | 200
19 | Сжим ответвительный для кабелей сечением 5-70/4-35 У859М |  | шт | 150
20 | Коробка мет. Протяжная 100х100, IP54 |  | шт | 45
21 | Огнезащитная терморасширяющаяся уплотнительная лента ТРК |  | м | 100
22 | Огнезащитная мастика Феникс ПВУ | ТУ 5728-006-29942052-05 | кг | 30
23 | Подушка огнестойкая 120х300х35 |  | шт | 30
24 | Люк сантехнический металлический с замком 300х300 с фланцем 350х350 ЛММ 33030 |  | шт | 20
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС)
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля
Note on G134: Пользователь: в опс 105??????

## С1.2-СС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации
на объекте: "3 очередь строительства жилого массива, границами площади которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь" (Пусковые комплексы С.1-С.3) секция С1.2
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН |  | Наименование организации
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Оборудование для телефонизации, интернет, IP-TV
1 | Кросс оптический "ШКОН-КПВ-64(2)" (ЗАО "Связьстройдеталь") | ШКОН-КПВ-64(2)-SC-48-SC/APC (ОРШ-32) | шт | 1
2 | Шкаф антивандальный ШАН-А, 50 пар, блок типа 110, с 5-ти парными модулями (ЗАО "Связьстройдеталь") | 120908-00126 | шт | 15
4 | Кабель симметричный для стуктурированных кабельных систем категории 5е СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 (Спецкабель) | Спецкабель | м.п. | 2000
5 | Витая пара UTP 50 пар AWG 24 Cat.5е внутренняя (UTP 50х2х0,48 5е ln/Cu) (SUPRLAN) | SUPRLAN | м.п. | 920
6 | Труба стальная d=25мм |  | м.п. | 10
7 | Труба жесткая ПВХ 3х метровая легкая d50 (Промрукав) | 1450 | шт | 66
8 | Крепеж-клипса для труб АБС-пластик в п/з d50 (Промрукав) | 02650 | шт | 198
9 | Труба гофрированная ПВХ Строительная серая с/з d25 (50м/2600м уп/пал) | 32550 | м.п. | 60
10 | Лоток проволочный 100х35х3000 (4мм) ЭлектороЛоток | PR08.2256 | шт | 7
11 | Профиль PSL П-образный 1,5х1000мм ЭлектороЛоток | PR08.2403 | шт | 7
12 | Крепеж-клипса для труб АБС-пластик в п/з d25 (Промрукав) | 2625 | шт | 120
13 | Шпилька оцинкованная М8х1000мм (DIN 975/976) | PR08.2386 | шт | 14
14 | Забивной анкер стальной М8х30 | PR08.2752 | шт | 42
15 | Шайба с узкими полями оцинкованная М8 (DIN 125) | PR08.2374 | шт | 84
16 | Гайка шестигранная оцинкованная М8 (DIN 934) | PR08.2363 | шт | 84
17 | Соединитель проволочного лотка одинарный (крепежный комплект) | PR08.2464 | шт | 42
18 | Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником М6х16 | PR08.2526 | шт | 28
19 | Гайка соединительная оцинкованная М6 (DIN 6334) | PR08.2369 | шт | 28
20 | Коннектор RJ-45 | RJ-45 | шт | 120
21 | 2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT NG | FBS-S | шт | 16
Оборудование для радиофикации
1 | Конвертер IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 Вольт | ОТЗВУК ПВ 1U | шт | 1
2 | Коробка коммутационная | УК-2Р | шт | 57
3 | Радиорозетка открытой установки (ЗАО "Связьстройдеталь") | РПВ-2 | шт | 106
4 | Громкоговоритель настенный (Мета) | АСР-03.1.2 ИСП.2.3 | шт | 15
5 | Кабель для систем проводного вещаня 1х2х1 (Спецкабель) | КПСВВнг(А)-LS 1х2х1 | м.п. | 2000
6 | Кабель для систем проводного вещаня 1х2х1,5 (Спецкабель) | КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 | м.п. | 200
7 | Патч-корд, cat.5E, серый, 1м |  | шт | 1
Оборудование для системы охраны входов
19 | Кабель сигнальный 1х2х0.5 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м.п. | 270
20 | Кабель сигнальный 2х2х0.5 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | м.п. | 1900
21 | Кабель сигнальный 20х0.5 | КПСВВнг(А)-LS 20х0,5 | м.п. | 90
Оборудование для СКПТ
13 | Кабель RG-11 | РК 75-7-323ф-Снг(С)-HF | м.п. | 150
14 | Кабель RG-6 | РК 75-4,8-331фКнг(С)-HF | м.п. | 1900
Оборудование для СОТ
6 | Уличная IP-камера видеонаблюдения (2,8-12мм) 2Мп | Rvi-INCT2023 | шт | 9
7 | Материалы
8 | Кабель симметричный для стуктурированных кабельных систем категории 5е | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 | м.п. | 330
9 | Коннектор RJ-45 | RJ-45 | шт | 25
10 | Труба гофрированная ПНД стойкая к ультрафиолету черная с/з d20 | 161557 | м.п. | 100
11 | Крепеж-клипса для труб АБС-пластик в карт d20 | 2620 | шт | 200
12 | Коробка распределительная для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 | 40-0300 | шт | 10
13 | Металл разный (саморезы, дюбеля и т.п.) |  | кг | 1
ИТОГО: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС)
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля

## С1.2-ОПС
(на бланке организации)
Тендерное коммерческое предложение
на выполнение работ по устройству слаботочных систем
на объекте: "3 очередь строительства жилого массива, границами площади которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь" (Пусковые комплексы С.1-С.3) секция С1.2
Стоимость, указанная в предложении, включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
[5 empty] | ИНН |  | Наименование организации
№№ | Предмет закупки | Примечания | Ед. изм. | Кол-во ИТОГО | Цена, руб. с НДС |  |  | Стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС | Материалы/ оборудование | СМР/ ПНР | Всего, руб. с НДС
Оборудование
1 | Прибор приемно-контрольный | Рубеж-20П прот R3 | шт | 1
2 | Блок индикации и управления | Рубеж-БИУ прот R3 | шт | 1
3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (в т.ч. ЗИП 26 шт) | ИП212-64 прот R3 | шт | 288
4 | Извещатель пожарный ручной адресный (в т.ч. ЗИП 6 шт) | ИПР-513-11 прот R3 | шт | 62
5 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресно. Цвет желтый, надпись "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (в т.ч. ЗИП 3 шт) | УДП 513 - 11 прот R3 |  | 33
6 | Извещатель пожарный дымовой автономный (в т.ч. ЗИП 22 шт) | ИП212-50М2 | шт | 271
7 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ИО 110220-2 прот R3 | шт | 2
8 | Адресный релейный модуль | РМ-4К прот R3 | шт | 4
9 | Адресный релейный модуль | РМ-1 прот R3 | шт | 1
10 | Адресный релейный модуль | РМ-4 прот R3 | шт | 2
11 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1 прот R3 | шт | 18
12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПОП 2-35 12В | шт | 50
13 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | шт | 1
14 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | шт | 3
15 | Бокс резервного электропитания | БР 12 2х17 | шт | 1
16 | Аккумулятор 12В, 7а/ч | DT 1207 | шт | 6
17 | Аккумулятор 12В, 12а/ч | DT 1212 | шт | 2
18 | Аккумулятор 12В, 17а/ч | DT 1217 | шт | 2
19 | Навесной шкаф СЕ, 800х600х250мм, IP65 | R5CED869 | шт | 1
1 | Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 2800
2 | Кабель для систем ОПС и СОУЗ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 700
3 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серя с/з d16 | 11631 | м | 90
4 | Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-1 | PR08.2546 | шт | 180
5 | Труба жесткая ПВХ 3-метровая легкая d40 (60м/уп) | 1440 | шт | 18
6 | Скоба металлическая двухлапковая СМД 38-40 | PR08.2551 | шт | 54
7 | Труба стальная ф25мм | D=25мм | м | 10
8 | Труба стальная для межэтажных гильз ф50мм | D=50мм | м | 4
9 | 2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT NG | FBS-S | шт | 16
10 | Монтажный комплект (крепеж) |  | кг | 8
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Квалификационная и контактная информация
1 | Наличие авансирования |  | да (%) /нет
2 | Готовность приступить к работе по уведомлению |  | да /нет
3 | Готовность предоставить банковскую гарантию (при наличии аванса) |  | да(банк) /нет
4 | Срок исполнения предмета тендера |  | мес.
5 | Гарантийный срок |  | месяцев
6
7 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями |  | вид работ-наименование
8 | Готовность подписать договор в редакции Заказчика |  | да/нет
9 | Наличие СРО |  | да (сумма) /нет
10
11 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков ) |  | объект/заказчик/год
12 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера |  | кол-во/кол-во
13 | Дата регистрации компании |  | дд/мм/гг
14 | Оборот за последние 3 года (указать оборот (выручку) по данным бухгалтерской отчетности за 2016/2017/2018 год) |  | год-сумма/год-сумма/год-сумма (руб.без НДС)
15 | Сайт компании |  | ссылка
16 | Руководитель: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
17 | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
18 | Примечание к ТКП претендента
- обязательные для заполнения поля